医学装备维修组常用维修配件清单（一）

| 名称 | 型号 | 单位 | 价格 | 备注（需注明质保期限） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 动态心电图记录器12导导联线 | 适配BI | 根 |  |  |
| 导联线（光电心电图仪） | 适配上海光电 BJ-961D | 根 |  |  |
| 心电图导联线（含四肢夹子） | 适配光电 1350P | 套 |  |  |
| 心电图导联线 | 适配迈瑞 1000 | 个 |  |  |
| 心电图导联线 | 适配邦健12 | 个 |  |  |
| 胸电极吸球 | 适配3.0/4.0 | 6支/套 |  |  |
| 四肢电极夹 | 适配3.0/4.0 | 4支/套 |  |  |
| 心电电缆导联线（6针3导一体化心电线） | 适配迈瑞 EA6131B | 根/小盒 |  |  |
| 12针3导一体式心电电缆 | 适配迈瑞 EA6231B | 根 |  |  |
| 心电电缆导联线 | 适配迈瑞 EL6501B | 根/小盒 |  |  |
| 心电电缆导联线（7针血氧主电缆） | 适配迈瑞 562A | 根/小盒 |  |  |
| 12针5导一体式心电电缆 | 适配迈瑞 EA6251B | 根/包 |  |  |
| 12针3导/5导分体式心电电缆 | 适配迈瑞 EV6201 | 根 |  |  |
| 动态心电导联线 | 适配深圳博英 迷你型/10电极/美标 | 根 |  |  |
| 一体化十导心电图机导联线 | 15针，欧标 | 根 |  |  |
| 6针5导心电导联线 | 适配科曼C50 | 根 |  |  |
| 心电电缆导联线（6针血氧主电缆） | 适配迈瑞 561A | 根/小盒 |  |  |
| 血氧探头 | 适配科曼C50 | 条 |  |  |
| 血氧探头 | 适配迈瑞 512F | 个 |  |  |
| 血氧探头 | 适配迈瑞 512E | 个 |  |  |
| 6针成人数字血氧探头 | 适配科曼C50 | 根 |  |  |
| 分体式成人数字血氧探头 | 适配科曼C50 | 根 |  |  |
| 12针数字血氧延长线 | 适配科曼C50 | 根 |  |  |
| 血氧探头 | 适配迈瑞PM系列 | 根 |  |  |
| 电子血压计袖带 | 单管，手臂式电子血压 | 个 |  |  |
| 台式血压计袖带 | 双管，台式血压计 | 个 |  |  |
| 血压袖套 | 单管，监护仪 | 个 |  |  |
| 袖带转接头 | 双通 | 个 |  |  |
| 胎监胎心/宫压导联线 | 适用三瑞 | 根 |  |  |
| 石英加热管 | 220（100W-400W） | 根 |  |  |
| 呼吸机夹板模拟肺 | 美诺 | 个 |  |  |
| 飞利浦灯泡6V30W | 5761 6V30W G4 | 只 |  |  |
| 欧司朗灯泡12V50W | 64610 HLX G6.35 | 只 |  |  |
| 欧司朗24V 150W | 64642 HLX G6.35 | 只 |  |  |
| 向阳牌 24V 25W | 球泡 | 只 |  |  |
| 飞利浦红外线灯泡 220V 150W | PAR38 | 只 |  |  |
| 高压隔膜泵 | DP-60，DP-35 | 个 |  |  |
| 吸痰器负压瓶（套） | 鱼跃500/1000/2500ml | 个 |  |  |

医学装备维修组常用维修配件清单（二）

| 名称 | 型号 | 单位 | 价格 | 备注（需注明质保期限） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 胎监胎心/宫压导联线 | 三瑞 | 根 |  |  |
| TDP炉盘 | 直径10cm | 个 |  |  |
| 电源线 | 1.5M，1平方 | 根 |  |  |
| 电脑开关电源 | 250-350W | 个 |  |  |
| 国际听力耳机线 | TDH39P | 根 |  |  |
| 电测听骨导耳机线 | B71/ AD226 | 根 |  |  |
| 雷莫血氧接头（单槽、双槽40°/80°） | 2、3、4、5、6芯 | 个 |  |  |
| 卡套式氧气终端 | 国标 | 个 |  |  |
| 卡套式负压终端 | 国标 | 个 |  |  |
| 中心供氧设备带截止阀 | 国标 | 个 |  |  |
| 消毒机消毒灯管 | ZW36D17W-H386 | 支 |  |  |
| 消毒机镇流器 | 24W，36W | 个 |  |  |
| 轴流风机 | 信湾12V | 个 |  |  |
| 老肯清洗接头 | 公头 | 个 |  |  |
| 老肯清洗接头 | 母头 | 个 |  |  |
| 牙科小型空压机机头 | 600W | 套 |  |  |
| 牙科小型空压机油水分离减压器 | AR2000 | 套 |  |  |
| 牙科小型空压机压力开关 | 立式 | 个 |  |  |
| 电磁阀（水阀气阀） DC/AC | 4分 | 套 |  |  |
| 呼叫手柄 | 亚华 | 个 |  |  |
| 呼叫面板 | 亚华 | 个 |  |  |
| 麻醉机模拟肺（气囊） |  | 个 |  |  |
| 氧气瓶阀（带保险帽） | QF-35D | 个 |  |  |
| UPS蓄电池 | 12V，9AH | 个 |  |  |
| 监护仪电池 | 12V，2.3AH | 个 |  |  |
| 监护仪气泵 | 12V | 个 |  |  |
| 微波治疗仪理疗线 | 加粗型 | 根 |  |  |
| 微波转接头 | 磁控管输出延长线 | 根 |  |  |
| 冷光源灯泡 | XHA250W氙灯 | 支 |  |  |
| 弹簧式安全阀（2分、3分、4分、6分） | A21W-16T | 个 |  |  |
| 压力表Y-100Z（Y-100ZT） | 1.6级 | 块 |  |  |
| 压力表Y-100 | 1.6级 | 块 |  |  |
| 压力表YO-100 | 1.6级 | 块 |  |  |
| 压力表YO-100ZT | 1.6级 | 块 |  |  |
| 压力表Y-60（Y0-60） | 2.5级 | 块 |  |  |
| 压力表Y-60ZT（Y0-60ZT） | 2.5级 | 块 |  |  |
| 压力表Y-60Z | 2.5级 | 块 |  |  |
| 压力表Y-50（Y-50Z） | 2.5级 | 块 |  |  |
| 氧气减压阀器 | YQY-12 | 套 |  |  |