层流机组过滤器更换所需耗材清单

| 序号 | 耗材名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初效过滤器 | 594*594*95 | 个 | 10*4 |  | 一年更换 4次 |
| 2 | 初效过滤器 | 594*490*95 | 个 | 18*4 |  |  |
| 3 | 初效过滤器 | 594*289*95 | 个 | 7*4 |  |  |
| 4 | 初效过滤器 | 289*594*95 | 个 | 10*4 |  |  |
| 5 | 中效过滤器 | 592*592*534*6 | 个 | 5*4 |  |  |
| 6 | 中效过滤器 | 592*490*534*6 | 个 | 11*4 |  |  |
| 7 | 中效过滤器 | 287*592*534*3 | 个 | 5*4 |  |  |
| 8 | 中效过滤器 | 592*287*534*6 | 个 | 4*4 |  |  |
| 9 | 亚高效过滤器 | 592*490*292 | 个 | 4*4 |  |  |
| 10 | 高效过滤器 | 935*630*69 | 个 | 4 |  | 一年更换 1次 |
| 11 | 高效过滤器 | 1035*610*69 | 个 | 4 |  |  |
| 12 | 高效过滤器 | 1000*320*69 | 个 | 6 |  |  |
| 13 | 高效过滤器 | 484*484*80 | 个 | 17 |  |  |
| 14 | 高效过滤器 | 320*320*80 | 个 | 26 |  |  |
| 15 | 铝框初效过滤器（板式） | 592*592*46 | 个 | 8*4 |  | 一年更换 4次 |
| 16 | 铝框初效过滤器（板式） | 490*592*46 | 个 | 12*4 |  |  |
| 17 | 铝框初效过滤器（板式） | 490*490*46 | 个 | 4*4 |  |  |
| 18 | 铝框初效过滤器（袋式） | 490*592*381 | 个 | 6*4 |  |  |
| 19 | 铝框中效过滤器（袋式） | 592*592*381 | 个 | 4*4 |  |  |
| 20 | 铝框中效过滤器（袋式） | 490*490*381 | 个 | 2*4 |  |  |
| 21 | 高效过滤器 | 484*484*80 | 个 | 20 |  | 一年更换1次 |
| 22 | 高效过滤器 | 320*320*80 | 个 | 4 |  |  |