第一章 报价一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 公司名称（加盖鲜章）： | |  |  |  |  |
| 项目名称 | 品牌 | 规格型号 | 采购限价  （元/个） | 单价（元/个） | | 数量/个 | 总价（元） | 送货时间 |
|  |  |  | 480元/张 |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | |  |  |  |

第二章 采购需求应答表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购需求概述： | | | | |
| 序号 | ★技术参数 | 投标应答 | 响应/偏离  （正、负） | 证明材料 |
| 1 | 1.产品尺寸：1950×590×400mm±5mm（展开时尺寸）。  2.主要功能：收起是椅子，展开可当床使用。  3.床面额定载荷为≥135kg。  4.护手主框采用φ38≥1.2mm碳钢圆管经过专用设备弯制而成型，直角处都采用圆弧过渡，采用φ25≥1.2mm碳钢圆管连接主框。  5.护手主框背面脚采用两只≥φ75高性能橡胶刹车脚轮，推动时脚轮转动灵活、无卡塞现象。  6.折叠床面连接件全部使用钢件，采用活动转套，受压力强、转动时无噪音。床面外围框采用φ25≥1.0mm碳钢圆管经过专用设备弯制而成型。  7床面垫子和护手套外表面采用人造革，内面采用泡沫，底面采用七层板，枕头采用高泡。   1. 皮革：采用环保皮革，面料表面防水处理。 |  |  |  |
| ★商务条款 | 1、交货安装时间：按照合同约定时间。  2、交货地点：四川护理职业学院附属医院（四川省第三人民医院）。  3、质保期：质保期 半 年。  4、付款时间及结算方式：  达到技术参数要求且验收合格后，买方凭卖方的付款申请，30日内向卖方支付合同总金额的100%。 | | | |

第三章 营业执照复印件、销售授权书原件等

第四章 承诺函

致：四川护理职业学院附属医院（四川省第三人民医院）

本公司（公司名称）参加（项目名称）的采购活动，现承诺我公司：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）我方承诺，我单位及其现任法定代表人、主要负责人不具有行贿犯罪记录。

（八）我方承诺，截止至参选截止时间前一个工作日，未在“信用中国”网站等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

参选供应商名称：（盖章)

法定代表人或授权代表（签字或盖章)：

参选日期:

第五章 产品介绍彩页或实物照片