## Sheet1
四川省护理职业学院附属医院（四川省第三人民医院） 血透类耗材公开市场调研和询价目录
序号 | 耗材名称 | 参数要求 | 备注
1 | 一次性中空纤维透析器（低通） | 1、灭菌方法：流动蒸汽灭菌；
2、材质：聚砜膜；
3、膜面积：1.2~1.4m2；
2 | 一次性中空纤维透析器（高通） | 1、灭菌方法：流动蒸汽灭菌；
2、材质：聚砜膜；
3、膜面积：1.5~1.8m2
3 | 血液透析滤过器 | 1、灭菌方法：流动蒸汽灭菌；
2、材质：聚砜膜；
3、膜面积：1.5~1.8m2;
4 | 一次性使用血液灌流器 | 1、液体通道内无肉眼可见的杂质;
2、按GB/T的规定进行生物性评价;
3、在0℃~50℃的范围内不应有变形和破裂;
5 | 透析液过滤器（细菌过滤器） | 1、材质：聚砜膜； | 专机专用适合我院所有机型
2、能够对应血透机机型；
6 | 血液净化装置的体外循环血路 | 1、pvc管；
2、符合0267-2008《心脏植入物和人工器官血液净化装置的体外循环血路》；
7 | 体外循环（补液管） | 1、匹配对应机型；
2、外观柔软、光洁，无杂质、异物，管道无菌；
8 | 一次用动静脉穿刺针 | 16#、17#穿刺针
9 | 一次性使用透析护理包 | 内瘘包基本配置：治疗巾1张、一次性使用灭菌橡胶手套2套、创可贴2张、医用胶条8条、无纺布1张、无菌压缩棉卷2颗、碘伏棉签8-10根、托盘1个。
导管包基本配置：治疗巾1张、8*10纱布叠片3块、一次性使用灭菌橡胶手套2套、碘伏、酒精棉球各6颗、碘伏、酒精棉片各4张、无纺布1张、镊子1只、5ml注射器2支、10ml注射器1支、封管帽2个、污物袋1个、托盘1个。
10 | 一次性使用安全型透析用留置针 | 1、规格：16#、17#、18#
2、材料：聚丙烯
11 | 柠檬酸消毒液 | 1、规格：5L/桶、6L/桶，
2、消毒产品，提供安全评价报告；
12 | 过氧乙酸消毒液 | 1、规格：A液+B液，500ml*2瓶/组；
2、消毒产品，提供安全评价报告；
13 | 过氧乙酸残留测定试纸 | 1、规格：20条/瓶、50条/瓶；
2、检测范围：0~40mg/L；
14 | 血透机专用次氯酸钠消毒液 | 1、规格：5L/桶；
2、消毒产品，提供安全评价报告；
15 | 血液透析浓缩液（A液，常规） | 1、A液：透明，目视无杂质；
2、稀释后溶质浓度如下： 钠：135~145mmol/l，钾：0~4mmol/l，钙：0.9~1.75mmol/l，镁：0.25~0.75mmol/l，氯：98~124mmol/l，碳酸氢根：30~40mmol/l .
16 | 血液透析浓缩液（A液，低钙） | 3、透析液的细菌总数≤100CFU/ml，真菌总数≤10CFU/ml，大肠埃希菌不得检出；内毒素水平≤0.5EU/ml；
17 | 血液透析用联机B粉 | 4、匹配使用机型；
18 | 血液透析用中心静脉导管套件（股静脉） | 1、材质：管体采用聚氨酯制成；
2、有弯头、直头两种规格；
19 | 血液透析用中心静脉导管套件（颈静脉） | 1、材质：管体采用聚氨酯制成；
2、有弯头、直头两种规格；
20 | 血液透析用中心静脉导管套件(CUFF管) | 1、材质：管体采用优化聚氨酯制成
2、管腔设计：双D型管腔
3、正向和反向的再循环率平均小于2％
21 | 离子交换树脂再生剂（水处理设备专用盐） | 1、规格：10KG/袋；
2、大颗粒；
3、符合GB5461-2000中二级精盐（无碘）的规定；
22 | 总氯测试纸 | 监测有效氯浓度范围为0-3.0ppm
23 | 总硬度测试纸 | 监测浓度范围0~100 mg/l
24 | PH试纸 | 监测透析液，监测范围1-14
备注：我院机型有4种：贝朗、费森、东丽、贝尔克（设备清单见附件）