## 汇总工程量
门诊4楼机房建设清单
序号 | 产品/服务名称 | 单位 | 数量 | 备注
一、机房环境改造
1 | 静电地板更换 | m2 | 大约67 | 包含办公区
2 | 机柜搬迁及保护 | 台 | 7 | 现机房区域内机柜
3 | 机房其余设备拆除 | 项 | 1 | 空调、UPS等其他设备
4 | 墙面处理 | m2 | 大约100
二、配电系统改造
三、精密空调（新增一台精密空调，将现有一台精密空调维修后移机）
四、UPS系统（增加一台UPS主机，替换原有UPS主机，电池利旧，需重新敷设线路）
五、环境监控系统
六、防雷接地系统
七、消防系统改造
1 | 七氟丙烷灭火装置 | 套 | 0 | 利旧（需搬迁布线）
2 | 七氟丙烷灭火剂 | kg | 0 | 利旧
3 | 其他新增探头
八、视频监控系统1套
九、综合布线（包含办公区网络布线）
备注：本项目为在线改造项目，保证施工过程不影响医院相关的业务开展，若造成相关业务中断，相关损失由施工方承担。
参考布局图