## Sheet1
2025年耗材（试剂）遴选项目第一批目录清单技术参数及适用范围或预期用途
包号 | 序号 | 耗材名称（仅供参考） | 规格（仅供参考） | 生产厂家名称（仅供参考） | 产品参数 | 适用范围或预期用途
1 | 1 | 条码打印腕带（成人) | 280*30mm | 上井感光科技（苏州）有限公司 | 280*30mm | 用于更加清晰的标注患者的重要信息，方便医护人员准确识别患者身份，避免出错
| 2 | 条码打印腕带（儿童) | 220*30mm | 上井感光科技（苏州）有限公司 | 220*30mm | 用于更加清晰的标注患者的重要信息，方便医护人员准确识别患者身份，避免出错
| 3 | 条码打印腕带（新生儿) | 158*30mm | 上井感光科技（苏州）有限公司 | 158*30mm | 用于更加清晰的标注患者的重要信息，方便医护人员准确识别患者身份，避免出错
2 | 1 | 空心纤维血液透析过滤器 | UltrafluxAV1000S | 费森尤斯医药用品股份及两合公司 | 无菌一次性使用 | 适用于急性透析治疗
| 2 | 一次性使用血液灌流器 | HA380 | 健帆生物科技集团股份有限公司 | 无菌一次性使用 | 适用于与血液透析装置配合进行血液灌流治疗，清除体内有毒物质
| 3 | 无菌保护套 | 14cm*200cm | 扬州众仁医疗器械有限公司 | 经环氧乙烷灭菌 | 适用于手术中，避免医护人员接触病人伤口造成感染
3 | 1 | 空心纤维透析器 | F12 | 山东威高血液净化制品股份有限公司 | 膜材料为聚醚砜，外科材质为聚丙烯材质 | 适用于血液透析治疗
|  |  | F13 | 山东威高血液净化制品股份有限公司 | 膜材料为聚醚砜，外科材质为聚丙烯材质 | 适用于血液透析治疗
|  |  | F14 | 山东威高血液净化制品股份有限公司 | 膜材料为聚醚砜，外科材质为聚丙烯材质 | 适用于血液透析治疗
|  |  | F15 | 山东威高血液净化制品股份有限公司 | 膜材料为聚醚砜，外科材质为聚丙烯材质 | 适用于血液透析治疗
|  |  | F16 | 山东威高血液净化制品股份有限公司 | 膜材料为聚醚砜，外科材质为聚丙烯材质 | 适用于血液透析治疗
|  |  | F17 | 山东威高血液净化制品股份有限公司 | 膜材料为聚醚砜，外科材质为聚丙烯材质 | 适用于血液透析治疗
|  |  | F18 | 山东威高血液净化制品股份有限公司 | 膜材料为聚醚砜，外科材质为聚丙烯材质 | 适用于血液透析治疗
| 2 | 空心纤维透析器 | HF14 | 山东威高血液净化制品股份有限公司 | 膜材料为聚醚砜，外科材质为聚丙烯材质 | 为高通量透析器，适用于急慢性肾功能衰竭的血液透析治疗
|  |  | HF15 | 山东威高血液净化制品股份有限公司 | 膜材料为聚醚砜，外科材质为聚丙烯材质，无菌 | 为高通量透析器，适用于急慢性肾功能衰竭的血液透析治疗
|  |  | HF16 | 山东威高血液净化制品股份有限公司 | 膜材料为聚醚砜，外科材质为聚丙烯材质，无菌 | 为高通量透析器，适用于急慢性肾功能衰竭的血液透析治疗
|  |  | HF17 | 山东威高血液净化制品股份有限公司 | 膜材料为聚醚砜，外科材质为聚丙烯材质，无菌 | 为高通量透析器，适用于急慢性肾功能衰竭的血液透析治疗
|  |  | HF18 | 山东威高血液净化制品股份有限公司 | 膜材料为聚醚砜，外科材质为聚丙烯材质，无菌 | 为高通量透析器，适用于急慢性肾功能衰竭的血液透析治疗
|  |  | HF19 | 山东威高血液净化制品股份有限公司 | 膜材料为聚醚砜，外科材质为聚丙烯材质，无菌 | 为高通量透析器，适用于急慢性肾功能衰竭的血液透析治疗
|  |  | HF20 | 山东威高血液净化制品股份有限公司 | 膜材料为聚醚砜，外科材质为聚丙烯材质，无菌 | 为高通量透析器，适用于急慢性肾功能衰竭的血液透析治疗
| 3 | 血液透析滤过器 | HDF15 | 山东威高血液净化制品股份有限公司 | 膜材料为聚醚砜，无菌 | 适用于血液透析治疗
|  |  | HDF16 | 山东威高血液净化制品股份有限公司 | 膜材料为聚醚砜，无菌 | 适用于血液透析治疗
|  |  | HDF17 | 山东威高血液净化制品股份有限公司 | 膜材料为聚醚砜，无菌 | 适用于血液透析治疗
|  |  | HDF18 | 山东威高血液净化制品股份有限公司 | 膜材料为聚醚砜，无菌 | 适用于血液透析治疗
|  |  | HDF19 | 山东威高血液净化制品股份有限公司 | 膜材料为聚醚砜，无菌 | 适用于血液透析治疗
| 4 | 一次性使用血液灌流器 | MHC-Ⅰ型 YQ-130 | 天津市阳权医疗器械有限公司 | 网架材质为聚丙烯，滤网材质为尼龙 | 用于清除人体内的有毒物质
| 5 | 透析液过滤器 | DF210 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | 膜材料为聚醚砜，无菌 | 用于清除透析液中的内毒素、细菌和不溶性微粒
|  |  | DF210-T | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | 膜材料为聚醚砜，无菌 | 用于清除透析液中的内毒素、细菌和不溶性微粒
|  |  | DF220 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | 膜材料为聚醚砜，无菌 | 用于清除透析液中的内毒素、细菌和不溶性微粒
|  |  | DF230 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | 膜材料为聚醚砜，无菌 | 用于清除透析液中的内毒素、细菌和不溶性微粒
| 6 | 血液净化装置的体外循环血路 | JRHLL-010 | 山东威高血液净化制品股份有限公司 | 经环氧乙烷灭菌 | 适用于血液透析，作为体外循环血路使用
|  |  | JRHLL-020 | 山东威高血液净化制品股份有限公司 | 经环氧乙烷灭菌 | 适用于血液透析，作为体外循环血路使用
|  |  | JRHLL-021 | 山东威高血液净化制品股份有限公司 | 经环氧乙烷灭菌 | 适用于血液透析，作为体外循环血路使用
|  |  | JRHLL-022 | 山东威高血液净化制品股份有限公司 | 经环氧乙烷灭菌 | 适用于血液透析，作为体外循环血路使用
|  |  | JRHLL-024 | 山东威高血液净化制品股份有限公司 | 经环氧乙烷灭菌 | 适用于血液透析，作为体外循环血路使用
|  |  | JRHLL-025 | 山东威高血液净化制品股份有限公司 | 经环氧乙烷灭菌 | 适用于血液透析，作为体外循环血路使用
|  |  | JRHLL-040 | 山东威高血液净化制品股份有限公司 | 经环氧乙烷灭菌 | 适用于血液透析，作为体外循环血路使用
|  |  | JRHLL-041 | 山东威高血液净化制品股份有限公司 | 经环氧乙烷灭菌 | 适用于血液透析，作为体外循环血路使用
| 7 | 血液净化装置的体外循环血路一次性使用补液管路 | JRHLS-001 | 山东威高血液净化制品股份有限公司 | 经环氧乙烷灭菌，一次性使用 | 适用于临床血液净化过程，作为治疗输送置换液的管路
|  |  | JRHDF-A1 | 山东威高血液净化制品股份有限公司 | 经环氧乙烷灭菌，一次性使用 | 适用于临床血液净化过程，作为治疗输送置换液的管路
|  |  | JRHDF-A2 | 山东威高血液净化制品股份有限公司 | 经环氧乙烷灭菌，一次性使用 | 适用于临床血液净化过程，作为治疗输送置换液的管路
|  |  | JRHDF-A3 | 山东威高血液净化制品股份有限公司 | 经环氧乙烷灭菌，一次性使用 | 适用于临床血液净化过程，作为治疗输送置换液的管路
|  |  | JRHDF-B1 | 山东威高血液净化制品股份有限公司 | 经环氧乙烷灭菌，一次性使用 | 适用于临床血液净化过程，作为治疗输送置换液的管路
|  |  | JRHDF-B2 | 山东威高血液净化制品股份有限公司 | 经环氧乙烷灭菌，一次性使用 | 适用于临床血液净化过程，作为治疗输送置换液的管路
|  |  | JRHDF-B3 | 山东威高血液净化制品股份有限公司 | 经环氧乙烷灭菌，一次性使用 | 适用于临床血液净化过程，作为治疗输送置换液的管路
| 8 | 一次性使用动静脉穿刺针 | X1.4×25 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 经环氧乙烷灭菌，一次性使用 | 适用于临床血液透析时的动静脉穿刺
|  |  | X1.6×25 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 经环氧乙烷灭菌，一次性使用 | 适用于临床血液透析时的动静脉穿刺
|  |  | G1.8×25 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 经环氧乙烷灭菌，一次性使用 | 适用于临床血液透析时的动静脉穿刺
|  |  | X1.8×25 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 经环氧乙烷灭菌，一次性使用 | 适用于临床血液透析时的动静脉穿刺
|  |  | G1.4×25 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 经环氧乙烷灭菌，一次性使用 | 适用于临床血液透析时的动静脉穿刺
|  |  | G1.6×25 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 经环氧乙烷灭菌，一次性使用 | 适用于临床血液透析时的动静脉穿刺
| 9 | 一次性使用护理包 | 透析护理包 (内痿包) | 威海盛洁医疗科技有限公司 | 透析护理包 (内痿包) | 适用于患者透析前后护理使用
|  |  | 透析护理包 (导管包) | 威海盛洁医疗科技有限公司 | 透析护理包 (导管包) | 适用于患者透析前后护理使用
| 10 | 一次性使用透析用留置针 | 16(33)B1 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | 无菌一次性使用 | 适用于血液净化过程中，建立血液通道
|  |  | 16 (33)B2 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | 无菌一次性使用 | 适用于血液净化过程中，建立血液通道
|  |  | 16 (33)B4 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | 无菌一次性使用 | 适用于血液净化过程中，建立血液通道
|  |  | 16(33)B5 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | 无菌一次性使用 | 适用于血液净化过程中，建立血液通道
|  |  | 16 (33)B6 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | 无菌一次性使用 | 适用于血液净化过程中，建立血液通道
|  |  | 17 (33)B1 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | 无菌一次性使用 | 适用于血液净化过程中，建立血液通道
|  |  | 17 (33)B2 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | 无菌一次性使用 | 适用于血液净化过程中，建立血液通道
|  |  | 17 (33)B4 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | 无菌一次性使用 | 适用于血液净化过程中，建立血液通道
|  |  | 17(33)B5 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | 无菌一次性使用 | 适用于血液净化过程中，建立血液通道
|  |  | 17 (33)B6 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | 无菌一次性使用 | 适用于血液净化过程中，建立血液通道
|  |  | 18(33)B1 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | 无菌一次性使用 | 适用于血液净化过程中，建立血液通道
| 11 | 血透机用 20%柠檬酸消毒液 | 20%,5L/桶 | 山东利尔康医疗科技股份有限公司 | 柠檬酸为主的消毒液 | 适用于血透机的消毒
| 12 | 过氧乙酸消毒液 | 500ml*2瓶/组 | 山东利尔康医疗科技股份有限公司 | / | 适用于一般物体表面和环境消毒
| 13 | 过氧乙酸残留测定试纸 | 20条/瓶 | 山东利尔康医疗科技股份有限公司 | 显色有效时间为≥15秒 | 适用于过氧乙酸残留浓度的快速检测
| 14 | 血透机专用次氯酸钠消毒液 | 5L/桶 | 山东利尔康医疗科技股份有限公司 | 次氯酸钠成分为主的消毒液 | 适用于血透机内部管路的消毒
| 15 | 血液透析浓缩液(A液) | WCTXY-2,5L/桶 (1人份) | 山东威高肾科医疗器械有限公司 | 由氯化钾、氯化钙、氯化镁、冰醋酸和水制成 | 适用于血液透析治疗
|  |  | WGTXY-2,10L/桶(2人份) | 山东威高肾科医疗器械有限公司 | 由氯化钾、氯化钙、氯化镁、冰醋酸和水制成 | 适用于血液透析治疗
|  |  | WCTXY-3,10L/桶(2人份) | 山东威高肾科医疗器械有限公司 | 由氯化钾、氯化钙、氯化镁、冰醋酸和水制成 | 适用于血液透析治疗
|  |  | XCTXY-2,11L/桶(2人份) | 山东威高肾科医疗器械有限公司 | 由氯化钾、氯化钙、氯化镁、冰醋酸和水制成 | 适用于血液透析治疗
|  |  | WCTXY-1,11L/桶 (2人份) | 山东威高肾科医疗器械有限公司 | 由氯化钾、氯化钙、氯化镁、冰醋酸和水制成 | 适用于血液透析治疗
|  |  | WCTXY-1,10L/桶(2人份) | 山东威高肾科医疗器械有限公司 | 由氯化钾、氯化钙、氯化镁、冰醋酸和水制成 | 适用于血液透析治疗
| 16 | 血液透析浓缩物 粉剂 (B干粉袋) | BG-1;700g/袋(1 人份) | 山东威高肾科医疗器械有限公司 | 由碳酸氢钠制成 | 适用于血液透析治疗
|  |  | BC-2,720g/桶(1 人份) | 山东威高肾科医疗器械有限公司 | 由碳酸氢钠制成 | 适用于血液透析治疗
|  |  | BC-3,1150g/袋 (2人份) | 山东威高肾科医疗器械有限公司 | 由碳酸氢钠制成 | 适用于血液透析治疗
|  |  | BC-3,1150g/桶 (2人份) | 山东威高肾科医疗器械有限公司 | 由碳酸氢钠制成 | 适用于血液透析治疗
| 17 | 一次性使用血液透析用中心静脉导管 | 12Fr-20cm | 郑州迪奥医学技术有限公司 | 包含单管包和复合包两种 | 适用于血液透析，可持续监测中心静脉压力
|  |  | 12Fr-23cm | 郑州迪奥医学技术有限公司 | 包含单管包和复合包两种 | 适用于血液透析，可持续监测中心静脉压力
|  |  | 12Fr-24cm | 郑州迪奥医学技术有限公司 | 包含单管包和复合包两种 | 适用于血液透析，可持续监测中心静脉压力
|  |  | 12Fr-25cm | 郑州迪奥医学技术有限公司 | 包含单管包和复合包两种 | 适用于血液透析，可持续监测中心静脉压力
|  |  | 12Fr-12cm | 郑州迪奥医学技术有限公司 | 包含单管包和复合包两种 | 适用于血液透析，可持续监测中心静脉压力
|  |  | 12Fr-13cm | 郑州迪奥医学技术有限公司 | 包含单管包和复合包两种 | 适用于血液透析，可持续监测中心静脉压力
|  |  | 12Fr-16cm | 郑州迪奥医学技术有限公司 | 包含单管包和复合包两种 | 适用于血液透析，可持续监测中心静脉压力
|  |  | 12Fr-19.5cm | 郑州迪奥医学技术有限公司 | 包含单管包和复合包两种 | 适用于血液透析，可持续监测中心静脉压力
| 18 | 血液透析用中心静脉导管 | 8888145014P | 柯惠医疗器材国际贸易与 (上海) 有限公司 | 经环氧乙烷灭菌，一次性使用 | 适用于血液透析治疗
|  |  | 8888145015P | 柯惠医疗器材国际贸易与 (上海) 有限公司 | 经环氧乙烷灭菌，一次性使用 | 适用于血液透析治疗
|  |  | 8888145016P | 柯惠医疗器材国际贸易与 (上海) 有限公司 | 经环氧乙烷灭菌，一次性使用 | 适用于血液透析治疗
|  |  | 8888145017P | 柯惠医疗器材国际贸易与 (上海) 有限公司 | 经环氧乙烷灭菌，一次性使用 | 适用于血液透析治疗
|  |  | 8888145018P | 柯惠医疗器材国际贸易与 (上海) 有限公司 | 经环氧乙烷灭菌，一次性使用 | 适用于血液透析治疗
|  |  | 8888146044P | 柯惠医疗器材国际贸易与 (上海) 有限公司 | 经环氧乙烷灭菌，一次性使用 | 适用于血液透析治疗
| 19 | 离子交换树脂再生剂（水处理设备专用盐) | 10KG/袋 | 四川宸参新村料有限公司 | 由氯化钠和硫酸根离子组成 | 适用于样本的预处理
| 20 | 总氯试纸 | 100 条/瓶 | 山东利尔康医疗科技股份有限公司 | / | 适用于检测总氯浓度的试纸
| 21 | 水的总硬度检测试纸 | 100条/瓶 | 山东利尔康医疗科技股份有限公司 | / | 适用于检测水质总硬度的试纸
| 22 | 血透机用 50%柠檬酸消毒液 | 5L | 山东利尔康医疗科技股份有限公司 | 柠檬酸为主的消毒液 | 适用于血透机的消毒
| 23 | PH 试纸 | 200 条/袋 | 山东利尔康医疗科技股份有限公司 | / | 适用于检测ph值
4 | 1 | 心肌肌钙蛋白I测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 60测试/盒 | 深圳天深医疗器械有限公司（受托生产企业：广州万孚生物技术股份有限公司） | 化学发光免疫分析法 | 用于定量测定人全血、血浆、血清中肌钙蛋白I的含量
| 2 | 肌红蛋白测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 60测试/盒 | 深圳天深医疗器械有限公司（受托生产企业：广州万孚生物技术股份有限公司） | 化学发光免疫分析法 | 用于定量测定人全血、血浆、血清中肌红蛋白的含量
| 3 | 肌酸激酶同工酶MB（CK-MB）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 60测试/盒 | 深圳天深医疗器械有限公司（受托生产企业：广州万孚生物技术股份有限公司） | 化学发光免疫分析法 | 用于定量测定人全血、血浆、血清中肌酸激酶同工酶含量
| 4 | B型钠尿肽测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 60测试/盒 | 深圳天深医疗器械有限公司（受托生产企业：广州万孚生物技术股份有限公司） | 化学发光免疫分析法 | 用于定量测定人全血、血浆中B型钠尿肽的含量
| 5 | D二聚体测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 60测试/盒 | 深圳天深医疗器械有限公司（受托生产企业：广州万孚生物技术股份有限公司） | 化学发光免疫分析法 | 用于定量测定人全血、血浆中D二聚体的含量
5 | 1 | 新华牌134压力蒸汽灭菌化学指示卡 | 200片/盒 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 双面覆膜 | 适用于134℃灭菌效果下的监测
| 2 | 萨赫压力蒸汽灭菌化学指示标签 | 77*50（600张/卷） | 东莞萨赫实业有限公司 | 77*50（600张/卷） | 适用于压力蒸汽灭菌
|  | 萨赫过氧化氢低温等离子体灭菌化学指示标签 | 77*50（500张/卷） | 东莞萨赫实业有限公司 | 77*50（500张/卷） | 适用于过氧化氢低温等离子灭菌
| 3 | 医用包装材料无纺布 | 30*30/50g | 四川优一医疗用品有限公司 | 30*30/50g | 灭菌包装无纺布用于包装手术器械，适用于多种灭菌使用
|  | 医用包装材料无纺布 | 40*40/50g | 四川优一医疗用品有限公司 | 40*40/50g | 灭菌包装无纺布用于包装手术器械，适用于多种灭菌使用
|  | 医用包装材料无纺布 | 50*50/50g | 四川优一医疗用品有限公司 | 50*50/50g | 灭菌包装无纺布用于包装手术器械，适用于多种灭菌使用
|  | 医用包装材料无纺布 | 60*60/50g | 四川优一医疗用品有限公司 | 60*60/50g | 灭菌包装无纺布用于包装手术器械，适用于多种灭菌使用
|  | 医用包装材料无纺布 | 70*70/50g | 四川优一医疗用品有限公司 | 70*70/50g | 灭菌包装无纺布用于包装手术器械，适用于多种灭菌使用
|  | 医用包装材料无纺布 | 80*80/50g | 四川优一医疗用品有限公司 | 80*80/50g | 灭菌包装无纺布用于包装手术器械，适用于多种灭菌使用
|  | 医用包装材料无纺布 | 90*90/50g | 四川优一医疗用品有限公司 | 90*90/50g | 灭菌包装无纺布用于包装手术器械，适用于多种灭菌使用
|  | 医用包装材料无纺布 | 100*100/50g | 四川优一医疗用品有限公司 | 100*100/50g | 灭菌包装无纺布用于包装手术器械，适用于多种灭菌使用
|  | 医用包装材料无纺布 | 120*120/50g | 四川优一医疗用品有限公司 | 120*120/50g | 灭菌包装无纺布用于包装手术器械，适用于多种灭菌方法使用
| 4 | 新华牌压力蒸汽灭菌过程化学验证装置 | PH1341（100次/盒） | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 符合PH1341 | 适用于压力蒸汽灭菌过程的监测
| 5 | 新华牌压力蒸汽爬行式化学指示卡 | 200片/袋 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 双面覆膜 | 适用于灭菌时对指示物灭菌效果进行监测
| 6 | 老肯牌低温等离子体灭菌器专用卡匣 | 3ml 12粒*5 卡匣（板）/5板/盒 | 老肯医疗科技股份有限公司 | 符合3ml 12粒*5 | 适用于老肯牌K/KS150-Al型低温等离子灭菌器
| 7 | 天维牌过氧化氢等离子体五类卡灭菌挑战装置（管腔PCD) | VH5035(100次/盒） | 山东天维医疗科技有限公司 | 符合VH5035 | 适用于过氧化氢低温等离子体灭菌效果的批量监测
| 8 | 新华牌过氧化氢低温等离子体灭菌过程指示胶带 | TB20351 35米/卷 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 符合TB20351 | 适用于确保灭菌效果得到验证
| 9 | 医用吸水纸 | 25*35cm | 四川优一医疗用品有限公司 | 25*35cm | 用于吸收器械包多余的水分，降低湿包的形成
| 10 | 医用吸水纸 | 18*25cm | 四川优一医疗用品有限公司 | 18*25cm | 用于吸收器械包多余的水分，降低湿包的形成
| 11 | 鲁沃夫牌除锈剂 | 4L | 美国鲁沃夫 | ≥4L | 适用于器械的清洗