## 临时采购
2025年耗材（试剂）遴选项目第二批目录清单技术参数及适用范围或预期用途
包号 | 序号 | 耗材名称 | 单位 | 规格/型号 | 配置需求 | 备注 | 产品参数 | 适用范围或预期用途
01 | 1 | 可控式吸痰管 | 根 |  | 配置一次性无菌手套 |  | 经环氧乙烷灭菌，一次性使用 | 适用于临床吸痰
| 2 | 经皮扩张气管切开套件 | 套 | 各型号 |  | 包含扩张钳加不含扩张钳2个包装 | 经环氧乙烷灭菌，一次性使用。包含扩张钳加不含扩张钳2个包装 | 适用于临床切开气管建立通道
| 3 | 一次性使用无菌保护套 | 个 | 各型号 |  | 超声用，需包含80cm | 聚乙烯薄膜制造。超声用，≥80cm | 避免再接触手术中伤口伤口造成感染
| 4 | 密闭式吸痰管 | 根 | 各型号 |  | 接口处带可调控开关 | 接口处带可调控开关 | 适用于临床吸痰
02 | 1 | 一次性细胞学穿刺活检针 | 个 | 22G长50-70mm均可 |  |  | 22G长50-70mm均可 | 适用于甲状腺、淋巴细胞学活检
| 2 | 一次性使用引流导管（猪尾引流套件） | 根 | 8F或8.5F具有亲水性猪尾巴引流管，长20或25，带针心、支撑鞘管、导丝等 |  |  | 8F或8.5F具有亲水性猪尾巴引流管，长20或25，带针心、支撑鞘管、导丝 | 适用于积液引流
| 3 | 一次性半自动组织活检针 | 根 | 18G10mm或者18G11mm |  |  | 18G10mm或者18G11mm | 适用于肺、甲状腺、淋巴组织进行活检
| 4 | PTC针 | 个 | 18G长15-20cm |  |  | 18G长15-20cm | 适用于甲状腺、淋巴细胞学活检
| 5 | 一次性同轴活检针 | 个 | 需与半自动活检针（18G10mm）管径及长度能相匹配 |  |  | 与半自动活检针（18G10mm）管径及长度能相匹配 | 适用于组织活检
03 | 1 | 胃肠充盈超声造影剂 | 包 | 各型号 |  |  | / | 适用于人体胃肠超声诊断
| 2 | 医用经阴道超声隔离膜 | 个 | 各型号 |  |  | 隔离透声膜由固定套和透声薄膜组成 | 用于超声探头防止患者交叉感染
04 | 1 | 口腔修复膜 | 张 | 各型号 |  |  | 主要成分为胶原蛋白，一次性使用 | 适用于口腔缺损修复
05 | 1 | 医用隔离垫 | 个 | 1型 |  | 用于半导体，型号HH1000A | / | 用于半导体，型号HH1000A
06 | 1 | 耳鼻降解止血海绵 | 条 | 各型号 |  |  | 由多聚醚型和聚氨酯组成 | 适用于鼻腔术后的暂时压迫止血和支撑
07 | 1 | 医用冲洗器 | 个 | 各型号 |  |  | Ⅱ型，使用前需装入冲洗液 | 适用于鼻腔冲洗
| 2 | 听小骨置换假体 | 个 | 765-175和705-400 |  |  | 765-175和705-400，产品由纯钛制成，经环氧乙烷灭菌，一次性使用 | 适用于慢性中耳疾病、耳硬化症、中耳损伤后外科再次修正
| 3 | 一次性使用钻头 | 个 | 1-6mm（粗砂、细砂、切割钻） |  | 耳鼻咽喉（头颈）科专用 | 1-6mm（粗砂、细砂、切割钻） | 适用于耳鼻喉科、头部和颈部手术中切削软硬组织和骨质
08 | 1 | 颅颌面固定系统 | 套 | 各型号 |  | 耳鼻咽喉（头颈）科专用 | / | 适用于颅颌面手术
09 | 1 | 理疗用电极 | 个 | DL-NTS |  | 适用于导乐仪(导乐分娩镇痛仪 GT-4A） | DL-NTS，由导线等材料组成，连接线的截面积为0.05m㎡ | 适用于分娩镇痛
10 | 1 | 一次性使用治疗头套 | 个 | 各型号 |  | 适用于海扶刀（超声波妇科治疗仪 CZF-300) | 用于海扶刀（超声波妇科治疗仪 CZF-300) | 用于治疗宫颈疾病
11 | 1 | 人体润滑剂 | 支 | 各型号 |  | 适用于盆底康复（盆底表面肌电分析系统 MLD A2和生物刺激反馈仪 MLD B4T） | 用于盆底康复（盆底表面肌电分析系统 MLD A2和生物刺激反馈仪 MLD B4T） | 适用于进入人体腔道的润滑
| 2 | 阴道电极 | 个 | MLD V1 |  | 适用于盆底康复（盆底表面肌电分析系统 MLD A2） | 用于盆底康复（盆底表面肌电分析系统 MLD A2） | 用于采集盆底肌电信号
| 3 | 阴道电极 | 个 | MLD V2 |  | 适用于盆底康复(盆底表面肌电分析系统 MLD A2和生物刺激反馈仪 MLD B4T） | 用于盆底康复(盆底表面肌电分析系统 MLD A2和生物刺激反馈仪 MLD B4T） | 用于传递电刺激信号，治疗盆底功能障碍性疾病
| 4 | 理疗用体表电极 | 个 | 50*50和70*120 47*107（用于盆底康复、腹直肌修复） |  | 适用于盆底康复（盆底表面肌电分析系统 MLD A2和生物刺激反馈仪 MLD B4T） | 用于盆底康复（盆底表面肌电分析系统 MLD A2和生物刺激反馈仪 MLD B4T） | 用于传导仪器发出的电脉冲信号
12 | 1 | 前白蛋白检测试剂盒（免疫比浊法） | 盒 | 各型号 |  | 全自动生化系统分析仪AU5800 | 免疫比浊法 | 适用于全自动生化系统分析仪AU5800
| 2 | 超敏C反应蛋白检测试剂盒（乳胶增强免疫比浊法） | 盒 | 50ml（试剂1：1*40ml+试剂2：1*10ml) |  | 手工试剂 | 乳胶增强免疫比浊法 | 用于超敏C反应蛋白检测
| 3 | 脑脊液与尿总蛋白检测试剂盒（邻苯三酚红钼法） | 盒 | 210ml(3*70ml);校准品：1*1ml |  | 手工试剂 | 邻苯三酚红钼法 | 用于脑脊液与尿总蛋白检测
| 4 | 特种蛋白校准品 | 瓶 | 1*1ml |  | 手工试剂 | / | 用于特种蛋白校准
| 5 | 多项生化校准品 | 瓶 | 1*5ml |  | 手工试剂 | / | 用于多项生化校准
| 6 | 特种蛋白质控品 | 瓶 | 1*1ml |  | 手工试剂 | / | 用于特种蛋白质量控制
| 7 | 生化多项质控品 | 瓶 | 1*5ml |  | 手工试剂 | / | 用于生化多项质量控制
| 8 | 特殊生化非定值质控品 | 瓶 | 6*3ml |  | 手工试剂 | / | 用于特殊生化非定值质量控制
| 9 | W2酸性清洗液 | 瓶 | 12*60ml |  | 手工试剂 | / | 用于清洗仪器
| 10 | W2碱性清洗液 | 瓶 | 12*60ml |  | 手工试剂 | / | 用于清洗仪器
13 | 1 | 解脲脲原体和人型支原体培养鉴定药敏试剂盒 | 盒 | 20人份/盒（9项药 |  | 手工试剂 | / | 用于临床解脲脲原体和人型支原体的培养鉴定、半定量计数和药物敏感性试验
| 2 | 革兰阴性杆菌鉴定试剂 | 盒 | 50测试/盒 |  | 手工试剂 | / | 用于鉴定需氧和兼性厌氧革兰阴性杆菌的种类
| 3 | β-内酰胺酶检测纸片 | 瓶 | 10片/瓶 |  | 手工试剂 | / | 适用于体外抗微生物药物敏感性试验
| 4 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B>法）阿莫西林/棒酸 | 瓶 | 20/10μg 20片/瓶 |  | 手工试剂 | 扩散法<K-B>法 | 适用于体外抗微生物药物敏感性试验
| 5 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B>法）阿奇霉素 | 瓶 | 15μg 20片/瓶 |  | 手工试剂 | 扩散法<K-B>法 | 适用于体外抗微生物药物敏感性试验
| 6 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B>法）氨苄西林 | 瓶 | 10μg 20片/瓶 |  | 手工试剂 | 扩散法<K-B>法 | 适用于体外抗微生物药物敏感性试验
| 7 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B>法）氨曲南 | 瓶 | 30μg 20片/瓶 |  | 手工试剂 | 扩散法<K-B>法 | 适用于体外抗微生物药物敏感性试验
| 8 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B>法）复方新诺明 | 瓶 | 25μg 20片 |  | 手工试剂 | 扩散法<K-B>法 | 适用于体外抗微生物药物敏感性试验
| 9 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B>法）杆菌肽 | 瓶 | 0.04U 20片/瓶 |  | 手工试剂 | 扩散法<K-B>法 | 适用于体外抗微生物药物敏感性试验
| 10 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B>法）克拉霉素 | 瓶 | 15μg 20片/瓶 |  | 手工试剂 | 扩散法<K-B>法 | 适用于体外抗微生物药物敏感性试验
| 11 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B>法）美罗培南 | 瓶 | 10μg 20片/瓶 |  | 手工试剂 | 扩散法<K-B>法 | 适用于体外抗微生物药物敏感性试验
| 12 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B>法）哌拉西林/他唑巴坦 | 瓶 | 100/10μg 20片/瓶 |  | 手工试剂 | 扩散法<K-B>法 | 适用于体外抗微生物药物敏感性试验
| 13 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B>法）青霉素 | 瓶 | 10U 20片/瓶 |  | 手工试剂 | 扩散法<K-B>法 | 适用于体外抗微生物药物敏感性试验
| 14 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B>法）四环素 | 瓶 | 30μg 20片/瓶 |  | 手工试剂 | 扩散法<K-B>法 | 适用于体外抗微生物药物敏感性试验
| 15 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B>法）头孢吡肟 | 瓶 | 30μg 20片/瓶 |  | 手工试剂 | 扩散法<K-B>法 | 适用于体外抗微生物药物敏感性试验
| 16 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B>法）头孢呋辛 | 瓶 | 30μg 20片/瓶 |  | 手工试剂 | 扩散法<K-B>法 | 适用于体外抗微生物药物敏感性试验
| 17 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B>法）头孢克罗纸 | 瓶 | 30μg 20片/瓶 |  | 手工试剂 | 扩散法<K-B>法 | 适用于体外抗微生物药物敏感性试验
| 18 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B>法）头孢噻肟 | 瓶 | 30μg 20片/瓶 |  | 手工试剂 | 扩散法<K-B>法 | 适用于体外抗微生物药物敏感性试验
| 19 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B>法）头孢西丁 | 瓶 | 30μg 20片/瓶 |  | 手工试剂 | 扩散法<K-B>法 | 适用于体外抗微生物药物敏感性试验
| 20 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B>法）左氧氟沙星 | 瓶 | 5μg 20片/瓶 |  | 手工试剂 | 扩散法<K-B>法 | 适用于体外抗微生物药物敏感性试验
| 21 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B>法）克林霉素 | 瓶 | 2μg 20片/瓶 |  | 手工试剂 | 扩散法<K-B>法 | 适用于体外抗微生物药物敏感性试验
| 22 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B>法）米诺环素 | 瓶 | 30μg 20片/瓶 |  | 手工试剂 | 扩散法<K-B>法 | 适用于体外抗微生物药物敏感性试验
| 23 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B>法）庆大霉素 | 瓶 | 10μg 20片/瓶 |  | 手工试剂 | 扩散法<K-B>法 | 适用于体外抗微生物药物敏感性试验
| 24 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B>法）庆大霉素 | 瓶 | 120μg 20片/瓶 |  | 手工试剂 | 扩散法<K-B>法 | 适用于体外抗微生物药物敏感性试验
| 25 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B>法）头孢哌铜/舒巴坦 | 瓶 | 75/30μg 20片/瓶 |  | 手工试剂 | 扩散法<K-B>法 | 适用于体外抗微生物药物敏感性试验
| 26 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B>法）头孢曲松 | 瓶 | 30μg 20片/瓶 |  | 手工试剂 | 扩散法<K-B>法 | 适用于体外抗微生物药物敏感性试验
| 27 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B>法）头孢噻肟/棒酸 | 瓶 | 30/10μg 20片/瓶 |  | 手工试剂 | 扩散法<K-B>法 | 适用于体外抗微生物药物敏感性试验
| 28 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B>法）头孢他啶 | 瓶 | 30μg 20片/瓶 |  | 手工试剂 | 扩散法<K-B>法 | 适用于体外抗微生物药物敏感性试验
| 29 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B>法）头孢他啶/阿维巴坦 | 瓶 | CZA 30/20 20片/瓶 |  | 手工试剂 | 扩散法<K-B>法 | 适用于体外抗微生物药物敏感性试验
| 30 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B>法）头孢唑啉 | 瓶 | 30μg 20片/瓶 |  | 手工试剂 | 扩散法<K-B>法 | 适用于体外抗微生物药物敏感性试验
| 31 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B>法）万古霉素 | 瓶 | 30μg 20片/瓶 |  | 手工试剂 | 扩散法<K-B>法 | 适用于体外抗微生物药物敏感性试验
| 32 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B>法）氨苄西林/舒巴坦 | 瓶 | 10/10μg 20片/瓶 |  | 手工试剂 | 扩散法<K-B>法 | 适用于体外抗微生物药物敏感性试验
| 33 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B>法）环丙沙星 | 瓶 | 5μg 20片/瓶 |  | 手工试剂 | 扩散法<K-B>法 | 适用于体外抗微生物药物敏感性试验
| 34 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B>法）丁胺卡那 | 瓶 | 30μg 20片/瓶 |  | 手工试剂 | 扩散法<K-B>法 | 适用于体外抗微生物药物敏感性试验
| 35 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B>法）利福平 | 瓶 | 5μg 20片/瓶 |  | 手工试剂 | 扩散法<K-B>法 | 适用于体外抗微生物药物敏感性试验
| 36 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B>法）亚胺培南 | 瓶 | 10μg 20片/瓶 |  | 手工试剂 | 扩散法<K-B>法 | 适用于体外抗微生物药物敏感性试验
| 37 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B>法）奥普托欣 | 瓶 | 5μg 20片/瓶 |  | 手工试剂 | 扩散法<K-B>法 | 适用于体外抗微生物药物敏感性试验
| 38 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B>法）新生霉素 | 瓶 | 5μg 20片/瓶 |  | 手工试剂 | 扩散法<K-B>法 | 适用于体外抗微生物药物敏感性试验
| 39 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B>法）厄他培南 | 瓶 | 10μg 20片/瓶 |  | 手工试剂 | 扩散法<K-B>法 | 适用于体外抗微生物药物敏感性试验
| 40 | 多粘菌素B药敏条（E试验法） | 桶 | 10测试/桶 |  | 手工试剂 | E试验法 | 适用于各种常见菌的药敏试验
| 41 | 美罗培南药敏条（E试验法） | 桶 | 10人份/桶 |  | 手工试剂 | E试验法 | 适用于革兰阴性菌、阳性菌体外抗菌药物敏感性的检测
| 42 | 青霉素药敏条（E试验法） | 桶 | 10人份/桶 |  | 手工试剂 | E试验法 | 适用于革兰阴性菌、阳性菌体外抗菌药物敏感性的检测
| 43 | 头孢曲松药敏条（E试验法） | 桶 | 10人份/桶 |  | 手工试剂 | E试验法 | 适用于革兰阴性菌、阳性菌体外抗菌药物敏感性的检测
| 44 | 头孢他啶药敏条（E试验法） | 桶 | 10人份/桶 |  | 手工试剂 | E试验法 | 适用于革兰阴性菌、阳性菌体外抗菌药物敏感性的检测
| 45 | 万古霉素药敏条（E试验法） | 桶 | 10人份/桶 |  | 手工试剂 | E试验法 | 适用于革兰阴性菌、阳性菌体外抗菌药物敏感性的检测
| 46 | 血琼脂培养基（平板） | 块 | 70mm/块 |  | 手工试剂 | 平板 | 适用于微生物的培养、分离
| 47 | 麦康凯琼脂培养基（平板） | 块 | 90mm |  | 手工试剂 | 平板 | 适用于肠道致病菌的分离培养
| 48 | SS琼脂培养基（平板） | 块 | 90mm |  | 手工试剂 | 平板 | 适用于沙门氏菌和志贺菌的分离培养
| 49 | 沙保罗琼脂培养基（平板） | 块 | 70mm |  | 手工试剂 | 平板 | 适用于真菌的分离培养
| 50 | MH琼脂培养基（平板） | 块 | 90mm |  | 手工试剂 | 平板 | 适用于细菌的抗生素敏感试验
| 51 | 营养琼脂培养基（平板） | 块 | 90mm |  | 手工试剂 | 平板 | 适用于分离培养常见的易于生长的一般细菌
| 52 | 细菌干粉培养基-SS琼脂 | 瓶 | 250g |  | 手工试剂 | SS琼脂 | 适用于沙门氏，志贺氏菌的选择性分离培养
| 53 | 细菌干粉培养基-克氏双糖铁琼脂 | 瓶 | 250g |  | 手工试剂 | 克氏双糖铁琼脂 | 适用于肠杆菌科细菌生化反应的初步筛选试验
| 54 | 细菌干粉培养基-麦康凯琼脂（不含结晶紫） | 瓶 | 250g |  | 手工试剂 | 麦康凯琼脂（不含结晶紫） | 适用于肠道致病菌和肠球菌的选择分离培养
| 55 | 细菌干粉培养基-肉汤培养基（营养肉汤培养基） | 瓶 | 250g |  | 手工试剂 | 肉汤培养基（营养肉汤培养基） | 适用于增菌培养
| 56 | 细菌干粉培养基-血琼脂基础 | 瓶 | 250g |  | 手工试剂 | 血琼脂基础 | 适用于分离培养出常见的易于生长的一般细菌
| 57 | 细菌干粉培养基-营养琼脂培养基 | 瓶 | 250g |  | 手工试剂 | 营养琼脂培养基 | 适用于分离培养出常见的易于生长的一般细菌
| 58 | 厌氧血琼脂基础 | 瓶 | 500g |  | 手工试剂 | / | 适用于厌氧菌的增菌培养
| 59 | 院感监测培养基（含氯、碘类消毒剂中和剂） | 盒 | 10支/盒（9ml） |  | 手工试剂 | 含氯、碘类消毒剂中和剂 | 适用于医疗单位物表、物品、人手消毒或灭菌效果的监测
| 60 | 院感监测培养基（洗脱液） | 盒 | 10支/盒（9ml） |  | 手工试剂 | 洗脱液 | 适用于医疗单位物表、物品、人手消毒或灭菌效果的监测
| 61 | 院感监测培养基（营养肉汤培养基） | 盒 | 10支/盒（9ml） |  | 手工试剂 | 营养肉汤培养基 | 适用于为微生物的检测
| 62 | 增菌培养基（乳糖胆盐增菌液） | 瓶 | 5ml;10ml |  | 手工试剂 | 乳糖胆盐增菌液 | 适用于为微生物的繁殖提供特定的生长环境
| 63 | 增菌培养基（营养肉汤真菌液） | 瓶 | 5ml;10ml |  | 手工试剂 | 营养肉汤真菌液 | 适用于为微生物的繁殖提供特定的生长环境
| 64 | 细菌微量生化反应管（奈瑟氏菌）-肠杆菌科A002-GYZ-15e | 支 | 15种*10支 |  | 手工试剂 | / | 适用于细菌的生化鉴定
| 65 | 志贺氏菌属诊断血清20种 | 瓶 | 1ml*20瓶 |  | 手工试剂 | / | 适用于诊断志贺氏菌属各型菌种
| 66 | 沙门氏菌属诊断血清30种 | 瓶 | 1ml*30瓶 |  | 手工试剂 | / | 适于凝集试验以诊断各型沙门氏菌
| 67 | 无菌石蜡油（矿物油） | 瓶 | 7ml/瓶 |  | 手工试剂 | 矿物油 | 适用于治疗时的润滑
| 68 | IND试剂 |  |  |  | 手工试剂 | / | 适用于细菌的检测
| 69 | NIT试剂 |  |  |  | 手工试剂 | / | 适用于细菌的检测
| 70 | 革兰氏染色液（快速法） | 瓶 | 4*250ml |  | 手工试剂 | 快速法 | 适用于细菌或真菌的涂片染色
| 71 | 革兰氏染色液（快速法）-碘溶液 | 瓶 | 4*250ml |  | 手工试剂 | 快速法 | 适用于细菌或真菌的涂片染色
| 72 | 革兰氏染色液（快速法）-脱色液 | 瓶 | 4*250ml |  | 手工试剂 | 快速法 | 适用于细菌或真菌的涂片染色
| 73 | 抗酸染色液（冷染法） | 瓶 | 4*250ml |  | 手工试剂 | 冷染法 | 适用于分枝杆菌等细菌抗酸染色
| 74 | 抗酸染色液（冷染法）（弱抗酸) | 瓶 | 4*250ml |  | 手工试剂 | 冷染法 | 适用于诺卡菌等弱抗酸性菌抗酸染色
| 75 | 棉蓝染色液 | 瓶 | 2*30ml |  | 手工试剂 | / | 适用于真菌染色
| 76 | 新型隐球菌染色液 | 盒 | 10ml/盒 |  | 手工试剂 | / | 适用于染色观察菌体上有无荚膜结构，借以鉴定新型隐球菌
| 77 | 玻璃三角烧瓶 | 瓶 | 500ml |  | 手工试剂 | / | 适用于物质的加热
| 78 | 玻璃三角烧瓶 | 瓶 | 1000ml |  | 手工试剂 | / | 适用于物质的加热
| 79 | 电子天平 | 瓶 | 0-300g,精度0.01g |  | 手工试剂 | / | 适用于称量
| 80 | 定性滤纸 | 包 | 12.5cm,100张/包 |  | 手工试剂 | / | 适用于定性化学分析和相应的过滤
| 81 | 显微镜用-香柏油（人造） | 瓶 | 25ml |  | 手工试剂 | 人造 | 适用于更加清晰的观察效果
| 82 | 沙眼衣原体抗原检测试剂盒（乳胶法） | 盒 | 板型：20人份/盒 |  | 手工试剂 | 乳胶法 | 适用于体外定性检测女性宫颈拭子以及男性尿液样本中的沙眼衣原体(Chlamydia)抗原
| 83 | 淋球菌琼脂平板 | 瓶 | 70mm |  | 手工试剂 | 琼脂平板 | 适用于淋球菌的培养、分离和鉴定
| 84 | 巧克力色血琼脂平板 | 瓶 | 70mm嗜血型 |  | 手工试剂 | 琼脂平板 | 适用于嗜血杆菌的分离培养
| 85 | 嗜热脂肪杆菌芽孢 | 包 | 50片/包 |  | 手工试剂 | / | 适用于压力蒸汽灭菌器灭菌效果的监测
| 86 | 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒（胶体金法） | 盒 | 100人份/盒 |  | 手工试剂 | 胶体金法 | 用于体外定性检测人血清、血浆样本中的乙型肝炎病毒表面抗原(HBSAg)
| 87 | 乙型肝炎病毒核心IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | 盒 | 96人份/盒 |  | 手工试剂 | 酶联免疫法 | 适用于乙型肝炎病毒核心IgM抗体检测
| 88 | 甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | 盒 | 96人份/盒 |  | 手工试剂 | 酶联免疫法 | 适用于体外定性检测人血清或血浆中的甲型肝炎病毒IgM抗体
| 89 | 戊型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | 盒 | 96人份/盒 |  | 手工试剂 | 酶联免疫法 | 适用于体外定性检测人血清或血浆样本中的戊型肝炎病毒IgM抗体
| 90 | 乙型肝炎病毒表面抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | 盒 | 96T-12孔 |  | 手工试剂 | 酶联免疫法 | 适用于体外定性检测人血清或血浆中的乙型肝炎病毒表面抗体
| 91 | 乙型肝炎病毒e抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | 盒 | 96T-12孔 |  | 手工试剂 | 酶联免疫法 | 适用于体外定性检测人血清或血浆中的乙型肝炎病毒e抗体(HBeAb)
| 92 | 乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | 盒 | 96T-12孔 |  | 手工试剂 | 酶联免疫法 | 适用于体外定性检测人血清或血浆中的乙型肝炎病毒核心抗体
| 93 | 乙型肝炎病毒e抗原检测试剂盒（酶联免疫法） | 盒 | 96T-12孔 |  | 手工试剂 | 酶联免疫法 | 适用于体外定性检测人血清或血浆中的乙型肝炎病毒e抗(HBeAg)
| 94 | 人类免疫缺陷病毒（HIV 1/2）抗体检测试剂盒（乳胶法） | 盒 | 板型单人份：40人份/盒 |  | 手工试剂 | 乳胶法，报告时间＜15min | 适用于体外定性检测全血、血清、血浆中的HIV1/2抗体
| 95 | 0139群霍乱弧菌检测试剂盒（胶体金法） | 盒 | 10人份/盒 |  | 手工试剂 | 胶体金法 | 适用于定性检测人粪便中的O139群霍乱弧菌
| 96 | 01群霍乱弧菌检测试剂盒（胶体金法） | 盒 | 10人份/盒 |  | 手工试剂 | 胶体金法 | 适用于定性检测人粪便中的O1群霍乱弧菌
| 97 | 轮状病毒抗原检测试剂盒（胶体金法） | 盒 | 板型：25人份/盒 |  | 手工试剂 | 胶体金法 | 适用于定性检测婴幼儿类便样本中的轮状病毒
| 98 | 细菌性阴道病联合测定试剂盒（化学反应法） | 盒 | 50人份/盒 |  | 手工试剂 | 化学反应法 | 适用于细菌性阴道病的快速辅助诊断(唾液酸酶定性检测及阴道 pH值检测)、过氧化氢和白细胞酯酶的定性检测
| 99 | 柯萨奇病毒B组IgM抗体检测试剂盒（胶体金法） | 盒 | 20人份/盒 |  | 手工试剂 | 胶体金法 | 适用于定性检测人血清或静脉全血中柯萨奇病毒B组IgM抗体
| 100 | 甲型/乙型流感病毒抗原检测试剂盒（胶体金法） | 盒 | 条型单人份：20人份/盒 |  | 手工试剂 | 胶体金法 | 适用于体外定性检测人体鼻腔拭子、咽喉拭子样本中的甲乙型流感病毒
| 101 | 瑞氏-姬姆萨染色液 | 瓶 | 3*250ml |  | 手工试剂 | / | 适用于对血细胞，骨髓细胞进行染色
| 102 | 一次性使用微量采血吸管 | 瓶 | 20ul |  | 手工试剂 | / | 适用于采集末梢血，适用于临床化验取血使用
| 103 | 一次性使用微量采血吸管 | 瓶 | 40ul |  | 手工试剂 | / | 适用于采集末梢血，适用于临床化验取血使用
| 104 | 一次性使用末梢采血针 | 包 | 塑柄三棱型（1000支/包） |  | 手工试剂 | 塑柄三棱型 | 适用于末梢采血用
| 105 | 一次性使用拭子 | 包 | 鼻咽拭子（150支/包） |  | 手工试剂 | 鼻咽拭子 | 适用于鼻腔、口腔、阴道、尿道等部位沾取生物样本检验用
| 106 | 一次性使用拭子 | 包 | 男性拭子（200支/包） |  | 手工试剂 | 男性拭子 | 适用于鼻腔、口腔、阴道、尿道等部位沾取生物样本检验用
| 107 | 1.5ml离心管（Axygen MCT-150-C) | 盒 | 500支/盒 |  | 手工试剂 | / | 适用于样品的储存、运转、离心
| 108 | 酶标仪灯泡 | 个 | 8v50w |  | 手工试剂 | / | 适用于酶标仪
| 109 | 一次性使用标本杯 | 个 | 大便杯40ml（螺旋盖） |  | 手工试剂 | 大便杯（螺旋盖） | 适用于收集和储存各种标本
| 110 | 一次性使用塑料试管 | 个 | 15*100mm |  | 手工试剂 | / | 适用于各医院检验科、化验室等单位盛放样液的器皿
| 111 | 一次性使用塑料试管 | 个 | 12*75mm |  | 手工试剂 | / | 适用于各医院检验科、化验室等单位盛放样液的器皿
| 112 | 一次性使用标本杯 | 个 | 尿杯40ml（螺旋盖) |  | 手工试剂 | 尿杯（螺旋盖) | 适用于收集和储存各种标本
| 113 | 一次性使用标本杯 | 个 | 40ml尿杯 透明 |  | 手工试剂 | 尿杯 透明 | 适用于收集和储存各种标本
| 114 | 一次性使用离心管 | 个 | 1.5ml |  | 手工试剂 | / | 适用于样品的储存、运转、离心
| 115 | 一次性使用抗凝管（EDTA-K3) | 个 | 1.5ml（1000支/包） |  | 手工试剂 | / | 适用于对采集的血液起到抗凝作用
| 116 | 塑料离心管1.5ml（EDTA-K2) | 个 | 1000支/包 |  | 手工试剂 | / | 适用于样品的储存、运转、离心
| 117 | 一次性使用冻存管 | 个 | 1.8ml（硅胶垫） |  | 手工试剂 | 硅胶垫 | 适用于低温保存生物样品
| 118 | 一次性使用标本杯 | 个 | 痰杯40ml（手揿盖） |  | 手工试剂 | 手揿盖 | 适用于收集和储存各种标本
| 119 | 吸头 | 支 | 8*87（芬兰1000μl)100支/包 |  | 手工试剂 | ≥1000μl | 适用于精准转移液体
| 120 | 一次性使用吸头 | 支 | 200μl(500只/袋） |  | 手工试剂 | / | 适用于精准转移液体
| 121 | 一次性使用吸头 | 支 | 10μl(500只/袋） |  | 手工试剂 | / | 适用于精准转移液体
| 122 | 一次性使用吸管 | 支 | 1ml(500只/袋） |  | 手工试剂 | / | 适用于用医院、检验科、实验室等单位液体标本的取移
| 123 | 一次性使用试管 | 支 | 透明试管12*75mm |  | 手工试剂 | 透明试管 | 适用于各医院检验科、化验室等单位盛放样液的器皿
| 124 | 载玻片 | 个 | 1.0~1.2mm |  | 手工试剂 | / | 用显微镜观察东西时用来放东西的玻璃片或石英片
| 125 | 一次性使用滤芯吸头 | 支 | 10μl（加长）96支/盒 |  | 手工试剂 | / | 适用于精准转移液体
| 126 | PCR管+盖（八连管） | 支 | 0.2ml*8联 200只/袋 |  | 手工试剂 | 八连管 | 适用于容纳反应液，防止交叉感染
| 127 | 一次性使用样品杯 | 个 | 日立样品杯（500只） |  | 手工试剂 | / | 适用于样品处理用或化验室血清仪器分析中存放样品用
| 128 | 尿液分析试纸条（干化学法） | 盒 | URIT-14G 100条/筒 |  | 手工试剂 | 干化学法 | 适用于与尿液分析仪配套使用（优利特urit-500b）
| 129 | 凝聚胺试剂盒 | 盒 | 各型号 |  |  | / | 适用于完全抗体及不完全抗体的临床筛选检测及辅助用于临床交叉配血实验
14 | 1 | 一次性使用滤芯吸头 | 支 | 200μl 96支/盒 |  | 手工试剂 | ≥200μl | 用于移液
| 2 | 一次性使用滤芯吸头 | 支 | 1000μl 96支/盒 |  | 手工试剂 | ≥1000μl | 用于移液
| 3 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 盒 | 96测试/盒 |  | 手工试剂 | 荧光PCR法 | 适用于新型冠状病毒诊断或鉴别
| 4 | 核酸提取或纯化试剂 | 盒 | 48人份/盒 |  | 手工试剂 | 磁珠法 | 用于核酸提取
| 5 | 乙型肝炎病毒核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 盒 | 48测试/盒 |  | 手工试剂 | 荧光PCR法 | 用于型肝炎病毒核酸测定
| 6 | 人乳头瘤病毒核酸分型检测试剂盒（荧光PCR法） | 盒 | 48人份/盒 |  | 手工试剂 | 荧光PCR法 | 用于乳头瘤病毒核酸分型检测
| 7 | 一次性使用病毒采样管 | 盒 | 100支/盒 3ml/支 |  | 手工试剂 | 含保存液 | 用于病毒标本采集、保存
15 | 1 | 上颌窦提升工具包 | 套 | 常规 | 至少包含：1、牙科骨磨 I型Φ23.3mm I型Φ3.7mm II型Φ3.3mm 2、种植用牙钻限深导向器 Φ4*2mm Φ4*3mm Φ4*4mm Φ4*5mm Φ4*6mm Φ4*7mm Φ4*8mm 3、牙科骨磨 III型Φ6.0mm III型Φ8.0mm IV型Φ8.0mm 4、牙科分离器 I 型Φ3/Φ3.5 III 型Φ3.2/Φ3.7 Ⅱ型 2.5 Ⅳ型 3/3.2 5、上颌窦内提升器 Ⅴ型 Φ1.6/2.8×160 Ⅴ型 Φ2.3/2.8×160 Ⅴ型 Φ2.65/3.2×160 Ⅴ型 Φ2.75/3.8×160 Ⅴ型 ΦΦ2.9/4.3×160 6、上颌窦提升工具盒，共计23件 |  | 至少包含：1、牙科骨磨 I型Φ23.3mm I型Φ3.7mm II型Φ3.3mm 2、种植用牙钻限深导向器 Φ4*2mm Φ4*3mm Φ4*4mm Φ4*5mm Φ4*6mm Φ4*7mm Φ4*8mm 3、牙科骨磨 III型Φ6.0mm III型Φ8.0mm IV型Φ8.0mm 4、牙科分离器 I 型Φ3/Φ3.5 III 型Φ3.2/Φ3.7 Ⅱ型 2.5 Ⅳ型 3/3.2 5、上颌窦内提升器 Ⅴ型 Φ1.6/2.8×160 Ⅴ型 Φ2.3/2.8×160 Ⅴ型 Φ2.65/3.2×160 Ⅴ型 Φ2.75/3.8×160 Ⅴ型 ΦΦ2.9/4.3×160 6、上颌窦提升工具盒，共计23件 | 适用于上颌窦手术
16 | 1 | 可吸收生物膜 | 盒 | 各型号 |  |  | 胶原蛋白可降解 | 适用于口腔内修复
| 2 | 骨填充材料 | 盒 | 各型号 |  |  | 由小牛骨组成 | 用于口腔术后填充
17 | 1 | 一次性使用喉镜片 | 只 | 各型号 |  |  | 环氧灭菌消毒，一次性使用 | 适用于气道插管
| 2 | 消融电极 | 个 | 各型号 | 与高频手术设备配套使用 |  | 与高频手术设备配套使用 | 用于人体组织消融、电切、电凝、吸引
18 | 1 | 速干手消毒液 | 瓶 | 各型号 |  |  | 主要成分含：乙醇和过氧化氢 | 适用于手消毒
| 2 | 3%过氧化氢消毒液 | 瓶 | 各型号 |  |  | 过氧化氢含量3.0%±0.3% | 适用于一般物体、皮肤、空气消毒
19 | 1 | 一次性使用血液回收耗材 | 套 | 各型号 |  |  | / | 用于血液回收
| 2 | 一次性使用贮血滤血器 | 套 | 各型号 |  |  | / | 用于贮血滤血
20 | 1 | 二氧化碳 | 瓶 | 40L/瓶 |  |  | ★符合GB 1886.228-2016 | 用于医疗实验
21 | 1 | 持续葡萄糖监测系统CT2A | 个 | 各型号 |  |  | 次抛式CGM | 适用于皮下组织液中葡萄糖水平的连续或定期监测
| 2 | 血糖试纸（电脑血糖监测试纸） | 人次 | 各型号 |  |  | 葡萄糖脱氢酶法及干化学法，准确度符合GB/T 19634-2021&ISO15197-2013 | 用于定量检测新鲜毛细血管劝学、静脉全血中的葡萄糖浓度
22 | 1 | 导管固定装置D1 | 个 | D1 |  | PICC、CVC专用固定器 | 由体表固定座和导管固定座组成，PICC、CVC专用固定器 | 用于在体表固定医用导管
| 2 | 持针器 | 把 | 12.5cm、14cm、16cm、20cm、18cm、22cm、25cm | 粗型 |  | 有二种型式:由中间连接的两片组成，头部为钳喙;或由头部、杆部和手柄组成，头部为一对带钳喙的叶片。采用不锈钢材料制成，粗型 | 用于钳夹器械。
| 3 | 止血钳 | 把 | 12.5cm（只需直型）、20cm、18cm、22cm、24cm | 需直型、弯型全齿 |  | 需直型、弯型全齿 | 用于钳夹血管、分离组织以止血。
| 4 | 组织钳 | 把 | 14cm、16cm、20cm |  |  | 由中间连接的两片组成，头部为钳喙.采用不锈钢材料制成 | 用于钳夹组织。
| 5 | 医用镊 | 把 | 12.5cm（只需平镊）、14cm、16cm、20cm、18cm、20cm、25cm | 需齿镊、平镊 |  | 需齿镊、平镊 | 用于夹持组织。
| 6 | 刀柄 | 把 | 4# 7# |  |  | 不锈钢材质 | 用于连接器械(刀片)
| 7 | 药杯 | 个 | 大中小各型号 |  |  | 不锈钢材质 | 用于测量药物剂量
| 8 | 纸塑灭菌包装袋 | 卷 | 宽150cm、200cm |  |  | 由透气纸和透明膜、包外化学指示物标示组成 | 用于压力蒸汽灭菌物品的包装
| 9 | 弯盘 | 个 | 大中小各型号 |  |  | 不锈钢材质 | 存放手术器械、试剂和其他医疗用品
| 10 | 剪刀 | 把 | 线剪、组织剪、拆线剪、尖头、圆头、各型号 |  |  | 线剪、组织剪、拆线剪、尖头、圆头 | 用于剪切人体组织、皮肤。
| 11 | 眼科镊 | 个 | 10cm | 需平齿 |  | 需平齿 | 用于眼科手术时夹持眼部组织。
| 12 | 方盘 | 个 | 大号、小号、中号 |  |  | 不锈钢材质 | 存放手术器械、试剂和其他医疗用品
| 13 | 阑尾拉钩 | 个 | 26cm | 需同向直角空心柄 |  | 需同向直角空心柄 | 用于钩拉组织或皮肤。
| 14 | 柯柯钳 | 把 | 16cm、18cm、20cm、22cm、24cm | 需直有钩、弯有钩 |  | 需直有钩、弯有钩 | 用于钳夹血管、分离组织以止血。
| 15 | 克氏针 | 个 | 1#、1.5#、2#、2.5# |  |  | 由不锈钢制成，具有良好的耐用性和生物相容性 | 用于四肢骨折手术时作内固定用、牵引或导引用。
| 16 | 卵园钳 | 个 | 25cm | 需直弯、有齿、无齿 |  | 需直弯、有齿、无齿 | 用于钳夹器械。
| 17 | 骨穿针 | 个 | 1.2# 1.6# |  |  | 由针管、针座、衬芯座、村芯、调节螺母、定位螺母、螺柱、定位片组成 | 用于人体髂骨穿刺抽取骨髓或注射药液用。
| 18 | 腰穿针 | 个 | 0.7# 0.9# 1.2# |  |  | 由衬芯座、针座、针管和衬芯四部分组成 | 用于人体腰椎骨进行穿刺、注射药液或抽取脑脊液用。
| 19 | 器械清洗篮筐 | 个 | 常用型号 |  |  | 清洗篮筐尺寸≥48*25*5cm， 不锈钢材质网框 | 用于装载需要清洗的器械及物品
| 20 | 骨膜剥离器 | 个 | 多种刃宽 | 需弯型平刃 |  | 需弯型平刃 | 用于剥离或分开附着于骨面上的骨膜及软组织。
| 21 | 骨凿 | 个 | 常用型号 | 需四方柄双斜平刃 |  | 需四方柄双斜平刃 | 用于骨科手术时修整骨骼、取骨和凿骨。
| 22 | 创口钩 | 个 | 常用型号 | 需三爪 |  | 需三爪 | 用于钩拉组织或皮肤。
| 23 | 骨刀 | 个 | 常用型号 |  |  | 刀片和手柄组成 | 用于切除、截断骨。
| 24 | 骨刮匙 | 个 | 常用型号 | 需金属手柄 |  | 需金属手柄 | 用于刮除病灶、窦道内的瘢痕、肉芽组织，以及骨腔和潜在腔隙的死骨或病理组织
| 25 | 医用封口机测试纸 | 张 | 高温、低温 |  |  | 用于过氧化氢等离子灭菌和高温灭菌封口效果的测试 | 用于检测医用封口机封口效果。
| 26 | 器械清洗刷 | 把 | 板刷、双头刷 |  |  | 板刷刷毛直径≥50mm，双头刷≥11/14mm | 用于普通器械刷洗
| 27 | 器械管腔刷 | 把 | 毛刷直径2、3、6、9 |  |  | 毛刷直径型号需包含2、3、6、9 | 用于管腔器械的刷洗
| 28 | 捆扎型压脉带 | 根 | 5*7 |  |  | 乳胶材质 | 阶段性增加静脉的局部压力
| 29 | 止血钳 | 个 | 12.5cm 微血管直全齿 |  |  | 微血管直全齿 | 用于钳夹血管、分离组织以止血。
| 30 | 止血钳 | 个 | 12.5cm 微血管弯全齿 |  |  | 微血管弯全齿 | 用于钳夹血管、分离组织以止血。
| 31 | 一次性使用头皮夹 | 包 | 各型号 |  | 聚丙烯材质 | 聚丙烯材质 | 用于临床手术时固定头皮
| 32 | 脑棉片 | 片 | 各型号 |  |  | X光可探测钡线 | 用于医疗单位脑外科手术时一次性使用。
| 33 | 医用脱脂纱布垫 | 包 | 显影纱条 |  |  | 由脱脂棉纱布、腹巾带和X光可探测线(或片)缝制而成。 | 供临床护创、吸湿用。
| 34 | 麻醉呼吸皮囊 | 个 | 各型号 |  |  | 由呼吸管路、圆锥接头、细菌/病毒过滤器、热湿交换过滤器、麻醉面罩、呼吸袋和麻醉回路附件类组成 | 用于麻醉剂输送给患者
| 35 | 标识贴 | 卷 | 各型号 |  | 1、麻醉标识需配备标识架 2、常规标识至少需要标识 红色、绿色及空白标识 | 1、麻醉标识需配备标识架 2、常规标识至少需要标识 红色、绿色及空白标识 | 显示配套设备的名称、规格等重要信息，方便工作人员进行管理和维护
| 36 | 医用透明透气胶带 | 卷 | 1.2cm*4.5cm |  |  | 由丝绸布和胶粘剂组成的医用固定材料。 | 用于固定和保护伤口、注射部位
| 37 | 医用石蜡棉球 | 袋 | 各型号 |  | 单个无菌独立包装 | 干棉球经液体石蜡浸泡，单个无菌独立包装 | 用于医疗器械表面润滑。
| 38 | 骨蜡 | 包 | 各型号 |  |  | 由蜂蜡、石蜡和棕榈异丙酯组成，各成分所占比例蜂蜡为 | 适用于外科手术中，通过填塞机械性控制骨损伤表面的出血
| 39 | 一次性使用输液延长管 | 根 | 50cm-120cm |  |  | 由内圆锥接头、管路、夹子、药液过滤器、外圆锥接头、护帽(可选)组成。 | 用于人体微量输注药液用，也可用于管路长度不够时，加长管路用。
| 40 | 一次性使用治疗巾 | 条 | 各型号 |  | 独立包装 | 由腹膜卫生用薄型非织造布制成 | 用于临床治疗
| 41 | 一次性使用白细胞过滤输液器材 | 套 | 各型号 |  |  | 由穿刺器、止流夹、转移管、三通、滴斗、白细胞滤器、流量调节器、圆锥接头或转移袋组成 | 用于过滤血液或血液成分中的白细胞及库血中的凝聚物
| 42 | 一次性使用牙垫 | 个 | IV型或者B_2 | 由旋转螺母（ABS），滑块（ABS）、牙垫主体、海绵垫、面颊固定带组成 |  | 由旋转螺母(ABS)、滑块(ABS)、牙垫主体(ABS)、海绵垫(海绵)、面颊固定带(尼龙)组成。 | 产品用于经口腔手术或检查时维持患者的开口状态，防止非预期咬合。
| 43 | 呼吸套件（一次性使用麻醉面罩） | 套 | 各型号 |  | 适配安保呼吸机 | 由软垫、销子、上盖及面罩接头组成 | 与安保呼吸机配套使用
| 44 | 呼吸套件（含呼吸机用管路及其连接件） | 套 | 各型号 |  | 适配安保呼吸机 | 产品由主机、电源适配器、呼气阀组成。 | 与安保呼吸机配套使用
| 45 | 钢丝托板 | 根 | 70cm |  | 用于下肢固定 | 用于下肢固定 | 适用于病人急救和转运时的呼吸支持
| 46 | 钢丝托板 | 根 | 40cm |  | 用于小关节及儿童固定 | 用于小关节及儿童固定 | 通过固定骨折部位，防止骨折端移位，促进骨痂形成和生长，加快愈合速度，并预防并发症
| 47 | 钢丝托板 | 根 | 30cm |  | 用于上肢及儿童固定 | 用于上肢及儿童固定 | 通过固定骨折部位，防止骨折端移位，促进骨痂形成和生长，加快愈合速度，并预防并发症
| 48 | 一次性使用胃管 | 套 | 各型号 | 用于洗胃 |  | 由接头、导管、孔眼组成 | 供临床胃肠减压等用。
| 49 | 一次性胎头吸引器 | 个 | 各型号 |  |  | 由内套、压紧螺丝、螺丝扳手、手柄、吸座、接管、皮吸组成 | 适用于助产中吸住胎儿头部向外作牵拉用。
| 50 | 一次性使用脐带剪断包 | 个 | 各型号 | 脐带剪断器（包裹脐带的纱布） |  | 脐带剪断器（包裹脐带的纱布） | 适用于接生新生儿时夹住并剪断脐带用。
| 51 | 胎儿监护仪记录纸 | 张 | 需满足：112mm*100mm-150p和152mm*90mm-450p |  |  | 坐标为210和240 | ‌用于记录胎儿的心跳和胎动
| 52 | 妇产科专业医疗器械-子宫颈扩张器 | 个 | 各型号 |  |  | 黄铜或不锈钢材料制成 | 用于机械扩张子宫颈、牵开会阴组织。
| 53 | 宫腔镜电切镜及附件-电切环 | 个 | 各型号 |  |  | 由电极、绝缘套管、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线及插头组成 | 用于开放性外科手术中，与高频手术设备配合使用，对目标组织实施切割、凝血的作用。
| 54 | 妇产科专业医疗器械-宫内节育器放置叉 | 个 | 各型号 |  |  | 钩状器械 | 用于宫内节育器放置
| 55 | 妇产科专业医疗器械-子宫刮 | 个 | 各型号 |  |  | 由刮匙头、刮匙颈与刮匙柄组成 | 用于刮、擦方式提取或除去子宫内物质
| 56 | 妇产科专业医疗器械-流产吸引管 | 根 | 各型号 |  |  | 由柄部和管部焊接组成 | 用于对早期妊娠的孕妇施行人工流产手术。也可用于其他宫腔手术。
| 57 | 妇产科专业医疗器械-宫内节育器取出器 | 个 | 各型号 |  |  | 钳状器械 | 用于宫内节育器取出。
| 58 | 妇产科专业医疗器械-子宫颈活体取样钳 | 个 | 各型号 |  |  | 由钳头、钳柄、锁齿组成 | 用于清除、分离、夹持、固定、牵拉组织及夹持敷料。
| 59 | 妇产科专业医疗器械-子宫颈钳 | 个 | 各型号 |  |  | 由钳头、钳柄、锁齿组成。采用不锈钢材料组成 | 用于清除、分离、夹持、固定、牵拉组织及夹持敷料。
| 60 | 妇产科专业医疗器械-经皮穿刺针 | 个 | 1.2*150XD |  |  | 由基座、针管等组成 | 适用于对人体进行穿刺。
| 61 | 妇产科专业医疗器械-经皮穿刺针 | 个 | 0.9880XD羊水 |  |  | 由基座、针管等组成 | 适用于对人体进行穿刺。
| 62 | 妇产科专业医疗器械-子宫探针 | 个 | 各型号 |  |  | 不锈钢材料或铜材料制成 | 用于插入子宫腔内测量子宫的深度。
| 63 | 妇产科专业医疗器械-会阴剪 | 把 | 各型号 |  |  | 由一对中间连接的叶组成，头部带刃。 | 用于妇产科手术时剪切组织
| 64 | 一次性使用球囊子宫支架 | 个 | PPB-24F |  |  | 由导管、球囊、尖端、二通旋塞、排泄口、持续注水三通组成 | 用于产后出血时的子官填塞止血
| 65 | 阴道扩张器 | 个 | 各型号（金属材质） |  |  | 由上叶、下叶和手柄组成 | 用于露出阴道内部供检查或手术
| 66 | 导光束 | 根 | 5*2500mm |  | 冷光源用 | 由外部包覆材料、反射层材料和一定厚度的绝缘材料组成 | 用于内窥镜、光学显微镜等医疗仪器中，帮助医生观察和诊断病情。
| 67 | 三腔导尿管 | 根 | 各型号 |  | 用于留置尿管，便于行膀胱冲洗，非手术室专用 | 由硅橡胶，由导尿腔、球囊、排出孔、单向阀、导尿管塞(有或无)、助插内芯(有或无)组成。 | 用于留置尿管，便于行膀胱冲洗，非手术室专用
| 68 | 显微止血夹 | 个 | 无齿 直L40 |  |  | 无齿 直L40 | 用于术中临时夹闭血管、组织止血。
| 69 | 显微止血夹 | 个 | 无齿 弯L57 |  |  | 无齿 弯L57 | 用于术中临时夹闭血管、组织止血。
| 70 | 戊二醛消毒液 | 桶 | 2L |  | 高水平消毒时长≤10分钟 | 高水平消毒时长≤10分钟 | 适用于医疗器械的浸泡消毒与灭菌。
| 71 | 医用钡丝纱布块 | 包 | 各型号 | 需满足单层（10cm*20cm）与多层（30cm*40cm） | 属于显影纱布，切割边不外露，X射线可探测，不脱落纤维，不影响纱布柔软性 | 属于显影纱布，切割边不外露，X射线可探测，不脱落纤维，不影响纱布柔软性 | 适用于外科包扎、止血
| 72 | 超浓缩全校多酶清洁剂 | 桶 | ≥1加仑（3.8L） |  |  | 含超浓缩多酶，无泡型 | 适用于医疗器械和机器清洗
23 | 1 | 一次性使用切口保护扩张器 | 个 |  |  |  | 由外环、内环和通道组成 | 用于减少切口感染
24 | 1 | 非吸收性外科缝线 | 包 | 各型号 |  | 肛肠科、普外科、妇科使用，需聚丙烯材质 | 聚丙烯材质 | 适用于组织缝合
| 2 | 血管缝线 | 根 | 7-0，8-0 各型号 |  |  | 聚丙烯材质 | 适用于组织缝合
| 3 | 非吸收性外科缝线 | 包 | 丝线（各型号） |  |  | 丝线材质 | 适用于组织缝合或结扎
| 4 | 可吸收性外科缝线 | 包 | 5-0 |  | 眼科专用缝线（非蛋白线） | 眼科专用缝线（非蛋白线） | 适用于组织缝合
| 5 | 可吸收性外科缝线 | 包 | 7-0 |  | 眼科专用缝线（非蛋白线） | 眼科专用缝线（非蛋白线） | 适用于组织缝合
| 6 | 可吸收性外科缝线 | 包 | 8-0 |  | 眼科专用缝线（非蛋白线） | 眼科专用缝线（非蛋白线） | 适用于组织缝合
| 7 | 非吸收性外科缝线 | 包 | 10/0 |  | 带针丝线(单股尼龙） | 带针丝线(单股尼龙） | 适用于组织缝合
| 8 | 非吸收性外科缝线（眼科） | 个 | 聚丙烯9-0 30cm |  |  | 聚丙烯材质 | 适用于组织缝合
| 9 | 非吸收性外科缝线 | 包 | 6/0 |  | 带针丝线(单股尼龙） | 带针丝线(单股尼龙） | 适用于组织缝合
25 | 1 | 耳电极 | 个 | 各型号 |  |  | 耳电极 | 用于耳电极
| 2 | 电极帽 | 个 | 各型号 |  |  | 电极帽 | 用于电极上
| 3 | 心电电极 | 片 | 各型号 |  | 用于神经功能反馈 | / | 用于神经功能反馈
| 4 | 理疗电极片 | 贴 | 各型号 |  | 做脑康复用 | / | 用于脑康复
| 5 | 导电膏 | 瓶 | 各型号 |  |  | / | 用于导电
26 | 1 | ABO RhD血型定型检测卡（单克隆抗体） | 盒 | 各型号 |  |  | 单克隆抗体 | 用于临床进行ABO正反定型及RhD血型定型
| 2 | ABO血型反定型试剂盒（人血红细胞） | 盒 | 各型号 |  |  | 人血红细胞 | 适用于临床进行ABO血型反向定型
| 3 | 抗人球蛋白检测卡（不规则抗体筛检） | 盒 | 各型号 |  |  | 不规则抗体筛检 | 适用于抗人球蛋白不规则抗体筛查
| 4 | 不规则抗体检测试剂（人血红细胞） | 盒 | 各型号 |  |  | 人血红细胞 | 适用于人血红细胞不规则抗体筛查
| 5 | 抗人球蛋白检测卡（交叉配血） | 盒 | 各型号 |  |  | 交叉配血 | 适用于抗人球蛋白不交叉配血
| 6 | ABO、RhD血型检测质控品（微柱凝胶法） | 盒 | 各型号 |  |  | 微柱凝胶法 | 适用于ABO、RhD血型检测质量控制
| 7 | 不规则抗体筛检质控品 | 盒 | 各型号 |  |  |  | 适用于不规则抗体筛检质量控制
| 8 | 交叉配血质控品（微柱凝胶法） | 盒 | 各型号 |  |  | 微柱凝胶法 | 适用于交叉配血质量控制
27 | 1 | 管道清洗刷 | 个 | BW-20T |  |  | / | 用于管道清洗
| 2 | 透明黏膜吸套 | 个 | 各型号 |  | 需配套奥林巴斯使用 | / | 需配套奥林巴斯使用
| 3 | 钳子管道开口阀 | 个 | MB-358 |  |  | / | 用于钳子管道上
| 4 | 吸引按钮 | 个 | MH-443 |  | 需配套奥林巴斯使用 | / | 需配套奥林巴斯使用
| 5 | 送气送水按钮 | 个 | MH-438 |  | 需配套奥林巴斯使用 | / | 需配套奥林巴斯使用
28 | 1 | 一次性使用氩气电极 | 根 | 各型号 |  | 需适配金山JSDD-Q2设备 | / | 需适配金山JSDD-Q2设备
29 | 1 | 氩气电极 | 根 | 各型号 |  | 需适配爱尔博APC 300设备 | / | 需适配爱尔博APC 300设备
30 | 1 | 血液净化装置的体外循环血路 | 套 | 置换液补液管与贝尔克血滤机匹配 |  |  | 经环氧乙烷灭菌 | 适用于血液透析过滤
| 2 | 一次性使用血液灌流器 | 套 | 各型号 |  |  | 由主体、吸附剂、注射用水组成 | 用于血液净化装置配合进行血液灌流治疗
31 | 1 | 一次性使用无菌冲洗针 | 颗 | 各型号 |  |  | 经环氧乙烷灭菌，一次性使用 | 适用于眼科手术中冲洗创口
| 2 | 一次性眼科手术刀 | 支 | 各型号 |  |  | 由刀头、刀柄组成，一次性使用 | 适用于眼科手术切割
| 3 | 后囊抛光器 | 个 | 51472A |  |  | 由不锈钢组成 | 用于眼科手术后囊抛光
| 4 | 显微持针钳 | 个 | 55152B |  |  | 由叶片、头部组成 | 适用于眼科手术夹持缝针器械
| 5 | 撕囊镊 | 个 | 53383A |  |  | 由尾部叠合叶片组成 | 适用于夹持眼组织
| 6 | 宝石手术刀 | 支 |  |  |  | 由刀片、刀柄组成;刀片采用人造刚玉材料;非无菌提供。 | 用于切割眼组织
| 7 | 鼓膜通气管 | 套 | 各型号 |  | 按形状分为预防插管型、哑铃型、斜口型、T型等 | 符合GB/T35962规定的群青制成 | 用于渗出中耳积液
32 | 1 | 超乳测试腔 | 个 | 各型号 |  | 需与超乳针头匹配 | 由洗头、尾部组成 | 适用于眼科手术时抽吸皮质、冲洗
| 2 | 超乳灌注套 | 套 | 各型号 |  | 需与超乳针头匹配 | 与冲洗器或注洗器配套使用 | 适用于连接器械
33 | 1 | 一次性使用高频止血钳 | 把 | 各型号 |  |  | 由手柄、钳头、弹簧管组成 | 用于切除组织及电凝止血
| 2 | 一次性使用黏膜切开刀 | 把 | 各型号 |  |  | 由电极、手柄、鞘管组成 | 用于高频电流切开组织