附件 1

**放射设备清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序** **号** | **装置名称** | **型号** | **生产厂家** | **设备编号** | **主要参数** | **所在场所** | **检测项目及频次** | | |
| **放射设备** **稳性检测** | **辐射环** **境监测** | **防护检测及设** **备性能检测** |
| 1 | X 射线影像诊断 | MX16-slice | 东软飞利浦 | P16C130019 | 140KV 400mA | 沿山路院区 CT 室 | **每月** **1 次** | 1 年 1 次 | 1 年 1 次 |
| 2 | 高频移动式C 形 臂 X 射线机 | KP5000 | 南京卡普科 技有限公司 | 201310P002 | 120KV 80mA | 航天院区第一住院  楼第七层手术间  （三） | 季度 1 次 | 1 年 1 次 | 1 年 1 次 |
| 3 | X 射线骨密度仪 | GE-DPX Bravo | 通用电气医  疗系统有限  公司 | 400549 | 76KV 1.5mA | 航天院区门诊楼一 层骨密度室 | / | 1 年 1 次 | 1 年 1 次 |
| 4 | 口腔全景机 | Planmeca ProMax | 芬兰普兰梅 卡 | RPX244990 | 84KV 15mA | 航天院区门面房全 景室 | 季度 1 次 | 1 年 1 次 | 1 年 1 次 |
| 5 | 数字化医用X 射 线摄影系统 | VX3739-SYS | 锐科 | DRVEVQ-05483 | 150KV 800mA | 航天院区门诊部 1 楼放射科 DR1 室 | 季度 1 次 | 1 年 1 次 | 1 年 1 次 |
| 6 | 车载 X 光机 | AKHX-50/200 | 深圳戈克瑞 | 1009003 | 150KV 500mA | 体检车车牌号川 A5120Q | 季度 1 次 | 1 年 1 次 | 1 年 1 次 |
| 7 | 数字医用诊断 X  射线透视摄影系  统 | Uni-Vision | 北京岛津医  疗设备有限  公司 | 61Y510 | 150KV 630mA | 航天院区门诊部 1 楼放射科 DR2 室 | 季度 1 次 | 1 年 1 次 | 1 年 1 次 |
| 8 | CT 机 | Optima  CT680 Expert | GE | BAXG1700035 | 140KV 600mA | 航天院区门诊部 1 楼放射科 CT2 室 | **每月** **1 次** | 1 年 1 次 | 1 年 1 次 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 移动式摄影 X 线 机 | OPtima  XR220amx | GE | 1034743WK3 | 150KV 500mA | 航天院区病房 | 季度 1 次 | 1 年 1 次 | 1 年 1 次 |
| 10 | CT | uCT550 | 联影医疗科 技有限公司 | 350099 | 140KV 420mA | 发热门诊旁独栋方 舱 CT 室 | **每月** **1 次** | 1 年 1 次 | 1 年 1 次 |
| 11 | 移动式平板C 形 臂 X 射线机 | PLX118F/a | 南京普爱医 疗设备股份 有限公司 | 18F/a22207 | 120KV 100mA | 航天院区第一住院  大楼第七层手术间  （一） | 季度 1 次 | 1 年 1 次 | 1 年 1 次 |
| 12 | 口腔颌面锥形束  计算机体层摄影  设备 | X-TREND | 卡瓦科尔牙  科医疗器械  （苏州）有  限公司 | KT22600741 | 95KV 14mA | 航天院区门面房 口 腔 CT 室 | 季度 1 次 | 1 年 1 次 | 1 年 1 次 |
| 13 | 医用血管造影 X 射线机 | NeuAngio 30f | 东软医疗系  统股份有限  公司 | N30FB220005 | 125KV 1000mA | 航天院区门诊楼一 层 DSA 机房 | 季度 1 次 | 1 年 1 次 | 1 年 1 次 |
| 14 | DR | 新东方 1000 | 新东方 | / | 150kV 630mA | 社服中心 | 季度 1 次 | 1 年 1 次 | 1 年 1 次 |
| 15 | CT 机 | Revolution CT | 航卫通用电 气医疗系统 有限公司 | CBFTG2500005HM | 140kV 740mA | 航天院区门诊部 1 层放射科 CT1 室 | **每月** **1 次** | 1 年 1 次 | 1 年 1 次 |
| 16 | 放射工作人员 | 人员 120 人次 |  |  |  |  | 每季度一次 | | |