## Sheet1
2025年耗材遴选项目第三批目录清单技术参数及适用范围或预期用途
包号 | 序号 | 耗材名称(仅供参考) | 规格/型号(仅供参考) | 配置需求 (仅供参考) | 备注 | 产品参数（必填） | 适用范围或预期用途 （必填）
1 | 1 | 过氧化氢快速判读式生物指示剂 | / | / | / | 需满足3M Health Care 490/490H使用要求 | 适用于等离子体灭菌效果监测
| 2 | 极速生物测试包 | / | / | / | 需满足3M Health Care 490/490H使用要求 | 适用于压力蒸汽灭菌监测
2 | 1 | 一次性使用高压造影注射器及附件(CT) | CT-MS-200/200 | / | / | 由注射器和附件组成，其中注射器由外套、推杆、活塞组成 | 需与本院双通高压注射器（CT）配套使用（厂家品牌：德国欧利奇；设备规格型号：MISS04RI-XD2001)
| 2 | 一次性使用高压造影注射器及附件(核磁共振) | MRI-N-110/110 | / | / | 由注射器和附件组成，其中注射器由外套、推杆、活塞组成 | 需与本院双通高压注射器(核磁共振)配套使用（厂家品牌：信冠；设备规格型号：Zenith·C60)
| 3 | 医用面罩 | 4# 5# 6# | / | / | 至少满足4# 5# 6#型号使用要求 | 与医用气源配套供人体吸入麻醉气体用
| 4 | 一次性使用精密过滤输液器 | 过滤介质孔径规格：0.2㎛ | / | / | 需满足过滤介质孔径规格：0.2㎛使用要求 | 用于患者静脉重力输液（紫杉醇）
| 5 | 外科纱布敷料 | 4*4*8cm | / | / | 需满足4*4*8使用要求 | 用于皮肤清洁、粘膜或创面及手术中吸附体内渗出液
3 | 1 | 定制式矫治器 （无托槽隐形牙颌畸形矫治器） | / | / | / | 需包含依从性指示功能、优化附件 | 用于牙齿矫正
4 | 1 | 乙型肝炎病毒核酸测定试剂盒（PCR-荧光探针法） | / | / | / | 需符合荧光PCR法技术要求 | 用于检测人血清样品中乙型肝炎病毒DNA含量
| 2 | 人乳头瘤病毒核酸23型检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | / | / | / | 需满足多重PCR法，结合溶解曲线技术技术要求 | 用于体外定性检测人宫颈上皮脱落细胞样本中人乳头瘤病毒DNA
| 3 | EB病毒核酸测定试剂盒（PCR-荧光探针法） | / | / | / | 需满足荧光PCR检测技术要求 | 用于人血清样本EB病毒DNA的定量测定
5 | 1 | 髋关节假体-BE1型股骨柄1 | / | 人工髋关节组件-股骨柄 | / | 需包含颈干角，同时满足7-0/144（Ti+HA）要求 | 可与同系列关节组合配套使用，适用于因髋关节疾患或创伤导致的初次置换
| 2 | 髋关节假体-BE1型股骨柄2 | / | 人工髋关节组件-股骨柄 | / | 需包含颈干角，同时满足2-5/131（Ti+HA)要求 | 可与同系列关节组合配套使用，适用于因髋关节疾患或创伤导致的初次置换
| 3 | 髋关节假体-BE1型股骨柄3 | / | 人工髋关节组件-股骨柄 | / | 需包含颈干角，同时满足3-6/134（Ti+HA)要求 | 可与同系列关节组合配套使用，适用于因髋关节疾患或创伤导致的初次置换
| 4 | 髋关节假体-BE1型股骨柄4 | / | 人工髋关节组件-股骨柄 | / | 需包含颈干角，同时满足13-18/164（Ti+HA）要求 | 可与同系列关节组合配套使用，适用于因髋关节疾患或创伤导致的初次置换
| 5 | 髋关节假体-BE1型股骨柄5 | / | 人工髋关节组件-股骨柄 | / | 需包含颈干角，同时满足1-4/129（Ti+HA)要求 | 可与同系列关节组合配套使用，适用于因髋关节疾患或创伤导致的初次置换
| 6 | 髋关节假体-BE1型股骨柄6 | / | 人工髋关节组件-股骨柄 | / | 需包含颈干角，同时满足11-14/154（Ti+HA)要求 | 可与同系列关节组合配套使用，适用于因髋关节疾患或创伤导致的初次置换
| 7 | 髋关节假体-BE1型股骨柄7 | / | 人工髋关节组件-股骨柄 | / | 需包含颈干角，同时满足9-12/149（Ti+HA)要求 | 可与同系列关节组合配套使用，适用于因髋关节疾患或创伤导致的初次置换
| 8 | 髋关节假体-BE1型股骨柄8 | / | 人工髋关节组件-股骨柄 | / | 需包含颈干角，同时满足10-13/151（Ti+HA)要求 | 可与同系列关节组合配套使用，适用于因髋关节疾患或创伤导致的初次置换
| 9 | 髋关节假体-BE1型股骨柄9 | / | 人工髋关节组件-股骨柄 | / | 需包含颈干角，同时满足4-7/136（Ti+HA)要求 | 可与同系列关节组合配套使用，适用于因髋关节疾患或创伤导致的初次置换
| 10 | 髋关节假体-BE1型股骨柄10 | / | 人工髋关节组件-股骨柄 | / | 需包含颈干角，同时满足5-8/139（Ti+HA)要求 | 可与同系列关节组合配套使用，适用于因髋关节疾患或创伤导致的初次置换
| 11 | 髋关节假体-BE1型股骨柄11 | / | 人工髋关节组件-股骨柄 | / | 需包含颈干角，同时满足8-11/146（Ti+HA)要求 | 可与同系列关节组合配套使用，适用于因髋关节疾患或创伤导致的初次置换
| 12 | 髋关节假体-BE1型股骨柄12 | / | 人工髋关节组件-股骨柄 | / | 需包含颈干角，同时满足6-9/141（Ti+HA)要求 | 可与同系列关节组合配套使用，适用于因髋关节疾患或创伤导致的初次置换
| 13 | 髋关节假体-BE1型股骨柄13 | 18BE1 | 人工髋关节组件-股骨柄 | / | 需包含颈干角，同时满足12-16/159（Ti+HA)要求 | 可与同系列关节组合配套使用，适用于因髋关节疾患或创伤导致的初次置换
| 14 | 髋关节假体-BE1型股骨柄14 | 19BE1 | 人工髋关节组件-股骨柄 | / | 需包含颈干角，同时满足12-16/159（Ti+HA)要求 | 可与同系列关节组合配套使用，适用于因髋关节疾患或创伤导致的初次置换
| 15 | 髋关节假体-BE1型股骨柄15 | 20BE1 | 人工髋关节组件-股骨柄 | / | 需包含颈干角，同时满足12-16/159（Ti+HA)要求 | 可与同系列关节组合配套使用，适用于因髋关节疾患或创伤导致的初次置换
| 16 | 髋关节假体-均匀粗糙面50型全髋臼1 | / | 人工髋关节组件-髋臼、髋臼内衬 | / | 需用钛合金材质，同时满足76/64要求 | 可与同系列关节组合配套使用，用于初次髋关节置换
| 17 | 髋关节假体-均匀粗糙面50型全髋臼2 | / | 人工髋关节组件-髋臼、髋臼内衬 | / | 需用钛合金材质，同时满足72/64要求 | 可与同系列关节组合配套使用，用于初次髋关节置换
| 18 | 髋关节假体-均匀粗糙面50型全髋臼3 | / | 人工髋关节组件-髋臼、髋臼内衬 | / | 需用钛合金材质，同时满足64/52要求 | 可与同系列关节组合配套使用，用于初次髋关节置换
| 19 | 髋关节假体-均匀粗糙面50型全髋臼4 | / | 人工髋关节组件-髋臼、髋臼内衬 | / | 需用钛合金材质，同时满足46/36要求 | 可与同系列关节组合配套使用，用于初次髋关节置换
| 20 | 髋关节假体-均匀粗糙面50型全髋臼5 | / | 人工髋关节组件-髋臼、髋臼内衬 | / | 需用钛合金材质，同时满足66/58要求 | 可与同系列关节组合配套使用，用于初次髋关节置换
| 21 | 髋关节假体-均匀粗糙面50型全髋臼6 | / | 人工髋关节组件-髋臼、髋臼内衬 | / | 需用钛合金材质，同时满足68/58要求 | 可与同系列关节组合配套使用，用于初次髋关节置换
| 22 | 髋关节假体-均匀粗糙面50型全髋臼7 | / | 人工髋关节组件-髋臼、髋臼内衬 | / | 需用钛合金材质，同时满足74/64要求 | 可与同系列关节组合配套使用，用于初次髋关节置换
| 23 | 髋关节假体-均匀粗糙面50型全髋臼8 | / | 人工髋关节组件-髋臼、髋臼内衬 | / | 需用钛合金材质，同时满足44/36要求 | 可与同系列关节组合配套使用，用于初次髋关节置换
| 24 | 髋关节假体-均匀粗糙面50型全髋臼9 | / | 人工髋关节组件-髋臼、髋臼内衬 | / | 需用钛合金材质，同时满足70/58要求 | 可与同系列关节组合配套使用，用于初次髋关节置换
| 25 | 髋关节假体-均匀粗糙面50型全髋臼10 | / | 人工髋关节组件-髋臼、髋臼内衬 | / | 需用钛合金材质，同时满足56/48要求 | 可与同系列关节组合配套使用，用于初次髋关节置换
| 26 | 髋关节假体-均匀粗糙面50型全髋臼11 | / | 人工髋关节组件-髋臼、髋臼内衬 | / | 需用钛合金材质，同时满足46/38要求 | 可与同系列关节组合配套使用，用于初次髋关节置换
| 27 | 髋关节假体-均匀粗糙面50型全髋臼12 | / | 人工髋关节组件-髋臼、髋臼内衬 | / | 需用钛合金材质，同时满足58/48要求 | 可与同系列关节组合配套使用，用于初次髋关节置换
| 28 | 髋关节假体-均匀粗糙面50型全髋臼13 | / | 人工髋关节组件-髋臼、髋臼内衬 | / | 需用钛合金材质，同时满足54/44要求 | 可与同系列关节组合配套使用，用于初次髋关节置换
| 29 | 髋关节假体-均匀粗糙面50型全髋臼14 | / | 人工髋关节组件-髋臼、髋臼内衬 | / | 需用钛合金材质，同时满足60/52要求 | 可与同系列关节组合配套使用，用于初次髋关节置换
| 30 | 髋关节假体-均匀粗糙面50型全髋臼15 | / | 人工髋关节组件-髋臼、髋臼内衬 | / | 需用钛合金材质，同时满足44/38要求 | 可与同系列关节组合配套使用，用于初次髋关节置换
| 31 | 髋关节假体-均匀粗糙面50型全髋臼16 | / | 人工髋关节组件-髋臼、髋臼内衬 | / | 需用钛合金材质，同时满足52/44要求 | 可与同系列关节组合配套使用，用于初次髋关节置换
| 32 | 髋关节假体-均匀粗糙面50型全髋臼17 | / | 人工髋关节组件-髋臼、髋臼内衬 | / | 需用钛合金材质，同时满足42/36要求 | 可与同系列关节组合配套使用，用于初次髋关节置换
| 33 | 髋臼内衬1 | / | 人工髋关节组件-髋臼、髋臼内衬 | / | 需高交联聚乙烯材料制成，同时满足32/40要求 | 可与同一系统组件配合使用，用于髋关节置换手术
| 34 | 髋臼内衬2 | / | 人工髋关节组件-髋臼、髋臼内衬 | / | 需高交联聚乙烯材料制成，同时满足36/58要求 | 可与同一系统组件配合使用，用于髋关节置换手术
| 35 | 髋臼内衬3 | / | 人工髋关节组件-髋臼、髋臼内衬 | / | 需高交联聚乙烯材料制成，同时满足36/64要求 | 可与同一系统组件配合使用，用于髋关节置换手术
| 36 | 髋臼内衬4 | / | 人工髋关节组件-髋臼、髋臼内衬 | / | 需高交联聚乙烯材料制成，同时满足36/44要求 | 可与同一系统组件配合使用，用于髋关节置换手术
| 37 | 髋臼内衬5 | / | 人工髋关节组件-髋臼、髋臼内衬 | / | 需高交联聚乙烯材料制成，同时满足36/48要求 | 可与同一系统组件配合使用，用于髋关节置换手术
| 38 | 髋臼内衬6 | / | 人工髋关节组件-髋臼、髋臼内衬 | / | 需高交联聚乙烯材料制成，同时满足36/52要求 | 可与同一系统组件配合使用，用于髋关节置换手术
| 39 | 髋臼内衬7 | / | 人工髋关节组件-髋臼、髋臼内衬 | / | 需高交联聚乙烯材料制成，同时满足28/44要求 | 可与同一系统组件配合使用，用于髋关节置换手术
| 40 | 髋臼内衬8 | / | 人工髋关节组件-髋臼、髋臼内衬 | / | 需高交联聚乙烯材料制成，同时满足28/36要求 | 可与同一系统组件配合使用，用于髋关节置换手术
| 41 | 髋臼内衬9 | / | 人工髋关节组件-髋臼、髋臼内衬 | / | 需高交联聚乙烯材料制成，同时满足28/38要求 | 可与同一系统组件配合使用，用于髋关节置换手术
| 42 | 髋臼内衬10 | / | 人工髋关节组件-髋臼、髋臼内衬 | / | 需高交联聚乙烯材料制成，同时满足28/40要求 | 可与同一系统组件配合使用，用于髋关节置换手术
| 43 | 髋臼内衬11 | / | 人工髋关节组件-髋臼、髋臼内衬 | / | 需高交联聚乙烯材料制成，同时满足32/44要求 | 可与同一系统组件配合使用，用于髋关节置换手术
| 44 | 髋臼内衬12 | / | 人工髋关节组件-髋臼、髋臼内衬 | / | 需高交联聚乙烯材料制成，同时满足28/48要求 | 可与同一系统组件配合使用，用于髋关节置换手术
| 45 | 髋臼内衬13 | / | 人工髋关节组件-髋臼、髋臼内衬 | / | 需高交联聚乙烯材料制成，同时满足32/52要求 | 可与同一系统组件配合使用，用于髋关节置换手术
| 46 | 髋臼内衬14 | 54/36G20 | 人工髋关节组件-髋臼、髋臼内衬 | / | 需高交联聚乙烯材料制成，同时满足32/48要求 | 可与同一系统组件配合使用，用于髋关节置换手术
| 47 | 髋臼内衬15 | 42/22G20 | 人工髋关节组件-髋臼、髋臼内衬 | / | 需高交联聚乙烯材料制成，同时满足32/48要求 | 可与同一系统组件配合使用，用于髋关节置换手术
| 48 | 髋臼内衬16 | 48/32G20-1 | 人工髋关节组件-髋臼、髋臼内衬 | / | 需高交联聚乙烯材料制成，同时满足32/48要求 | 可与同一系统组件配合使用，用于髋关节置换手术
| 49 | 髋臼内衬17 | 48/32G20-2 | 人工髋关节组件-髋臼、髋臼内衬 | / | 需高交联聚乙烯材料制成，同时满足32/48要求 | 可与同一系统组件配合使用，用于髋关节置换手术
| 50 | 髋关节假体-BE型股骨柄1 | 6BE | 股骨柄 | / | 需包含颈干角，同时满足2-5/131要求 | 可与同一系列关节组件配合使用，用于髋关节置换
| 51 | 髋关节假体-BE型股骨柄2 | 7BE | 股骨柄 | / | 需包含颈干角，同时满足4-7/136要求 | 可与同一系列关节组件配合使用，用于髋关节置换
| 52 | 髋关节假体-BE型股骨柄3 | 8BE | 股骨柄 | / | 需包含颈干角，同时满足6-9/141要求 | 可与同一系列关节组件配合使用，用于髋关节置换
| 53 | 髋关节假体-BE型股骨柄4 | 9BE | 股骨柄 | / | 需包含颈干角，同时满足8-11/146要求 | 可与同一系列关节组件配合使用，用于髋关节置换
| 54 | 髋关节假体-BE型股骨柄5 | 10BE | 股骨柄 | / | 需包含颈干角，同时满足10-13/151要求 | 可与同一系列关节组件配合使用，用于髋关节置换
| 55 | 髋关节假体-BE型股骨柄6 | 11BE | 股骨柄 | / | 需包含颈干角，同时满足12-16/159要求 | 可与同一系列关节组件配合使用，用于髋关节置换
| 56 | 髋关节假体-BE型股骨柄7 | 12BE | 股骨柄 | / | 需包含颈干角，同时满足9-12/149要求 | 可与同一系列关节组件配合使用，用于髋关节置换
| 57 | 髋关节假体-BE型股骨柄8 | 13BE | 股骨柄 | / | 需包含颈干角，同时满足1-4/129要求 | 可与同一系列关节组件配合使用，用于髋关节置换
| 58 | 髋关节假体-BE型股骨柄9 | 14BE | 股骨柄 | / | 需包含颈干角，同时满足3-6/134要求 | 可与同一系列关节组件配合使用，用于髋关节置换
| 59 | 髋关节假体-BE型股骨柄10 | 15BE | 股骨柄 | / | 需包含颈干角，同时满足7-10/144要求 | 可与同一系列关节组件配合使用，用于髋关节置换
| 60 | 髋关节假体-BE型股骨柄11 | 16BE | 股骨柄 | / | 需包含颈干角，同时满足13-18/164要求 | 可与同一系列关节组件配合使用，用于髋关节置换
| 61 | 髋关节假体-BE型股骨柄12 | 17BE | 股骨柄 | / | 需包含颈干角，同时满足11-14/154要求 | 可与同一系列关节组件配合使用，用于髋关节置换
| 62 | 髋关节假体-BE型股骨柄13 | 18BE | 股骨柄 | / | 需包含颈干角，同时满足5-8/139要求 | 可与同一系列关节组件配合使用，用于髋关节置换
| 63 | 髋关节假体-BE型股骨柄14 | 19BE | 股骨柄 | / | 需包含颈干角，同时满足2-5/131要求 | 可与同一系列关节组件配合使用，用于髋关节置换
| 64 | 髋关节假体-BE型股骨柄15 | 20BE | 股骨柄 | / | 需包含颈干角，同时满足4-7/136要求 | 可与同一系列关节组件配合使用，用于髋关节置换
| 65 | 髋关节假体-BE型股骨柄16 | 6BE2 | 股骨柄 | / | 需包含颈干角，同时满足6-9/141要求 | 可与同一系列关节组件配合使用，用于髋关节置换
| 66 | 髋关节假体-BE型股骨柄17 | 7BE2 | 股骨柄 | / | 需包含颈干角，同时满足8-11/146要求 | 可与同一系列关节组件配合使用，用于髋关节置换
| 67 | 髋关节假体-BE型股骨柄18 | 8BE2 | 股骨柄 | / | 需包含颈干角，同时满足10-13/151要求 | 可与同一系列关节组件配合使用，用于髋关节置换
| 68 | 髋关节假体-BE型股骨柄19 | 9BE2 | 股骨柄 | / | 需包含颈干角，同时满足12-16/159要求 | 可与同一系列关节组件配合使用，用于髋关节置换
| 69 | 髋关节假体-BE型股骨柄20 | 10BE2 | 股骨柄 | / | 需包含颈干角，同时满足9-12/149要求 | 可与同一系列关节组件配合使用，用于髋关节置换
| 70 | 髋关节假体-BE型股骨柄21 | 11BE2 | 股骨柄 | / | 需包含颈干角，同时满足1-4/129要求 | 可与同一系列关节组件配合使用，用于髋关节置换
| 71 | 髋关节假体-BE型股骨柄22 | 12BE2 | 股骨柄 | / | 需包含颈干角，同时满足3-6/134要求 | 可与同一系列关节组件配合使用，用于髋关节置换
| 72 | 髋关节假体-BE型股骨柄23 | 13BE2 | 股骨柄 | / | 需包含颈干角，同时满足7-10/144要求 | 可与同一系列关节组件配合使用，用于髋关节置换
| 73 | 髋关节假体-BE型股骨柄24 | 14BE2 | 股骨柄 | / | 需包含颈干角，同时满足13-18/164要求 | 可与同一系列关节组件配合使用，用于髋关节置换
| 74 | 髋关节假体-BE型股骨柄25 | 15BE2 | 股骨柄 | / | 需包含颈干角，同时满足11-14/154要求 | 可与同一系列关节组件配合使用，用于髋关节置换
| 75 | 髋关节假体-BE型股骨柄26 | 16BE2 | 股骨柄 | / | 需包含颈干角，同时满足5-8/139要求 | 可与同一系列关节组件配合使用，用于髋关节置换
| 76 | 髋关节假体-BE型股骨柄27 | 17BE2 | 股骨柄 | / | 需包含颈干角，同时满足5-8/139要求 | 可与同一系列关节组件配合使用，用于髋关节置换
| 77 | 髋关节假体-BE型股骨柄28 | 18BE2 | 股骨柄 | / | 需包含颈干角，同时满足5-8/139要求 | 可与同一系列关节组件配合使用，用于髋关节置换
| 78 | 髋关节假体-BE型股骨柄29 | 19BE2 | 股骨柄 | / | 需包含颈干角，同时满足5-8/139要求 | 可与同一系列关节组件配合使用，用于髋关节置换
| 79 | 髋关节假体-BE型股骨柄30 | 20BE2 | 股骨柄 | / | 需包含颈干角，同时满足5-8/139要求 | 可与同一系列关节组件配合使用，用于髋关节置换
| 80 | 髋关节假体-TB型球头1 | / | 股骨头 | / | 需由钴铬钼合金制成，同时包含36L要求 | 可与同一系列关节组件配合使用，用于髋关节置换
| 81 | 髋关节假体-TB型球头2 | / | 股骨头 | / | 需由钴铬钼合金制成，同时包含32M要求 | 可与同一系列关节组件配合使用，用于髋关节置换
| 82 | 髋关节假体-TB型球头3 | / | 股骨头 | / | 需由钴铬钼合金制成，同时包含28L要求 | 可与同一系列关节组件配合使用，用于髋关节置换
| 83 | 髋关节假体-TB型球头4 | / | 股骨头 | / | 需由钴铬钼合金制成，同时包含28S要求 | 可与同一系列关节组件配合使用，用于髋关节置换
| 84 | 髋关节假体-TB型球头5 | 28/-6 T | 股骨头 | / | 需由钴铬钼合金制成，同时包含36XL要求 | 可与同一系列关节组件配合使用，用于髋关节置换
| 85 | 髋关节假体-TB型球头6 | / | 股骨头 | / | 需由钴铬钼合金制成，同时包含32L要求 | 可与同一系列关节组件配合使用，用于髋关节置换
| 86 | 髋关节假体-TB型球头7 | / | 股骨头 | / | 需由钴铬钼合金制成，同时包含28M要求 | 可与同一系列关节组件配合使用，用于髋关节置换
| 87 | 髋关节假体-TB型球头8 | / | 股骨头 | / | 需由钴铬钼合金制成，同时包含36M要求 | 可与同一系列关节组件配合使用，用于髋关节置换
| 88 | 髋关节假体-TB型球头9 | / | 股骨头 | / | 需由钴铬钼合金制成，同时包含32XL要求 | 可与同一系列关节组件配合使用，用于髋关节置换
| 89 | 髋关节假体-TB型球头10 | / | 股骨头 | / | 需由钴铬钼合金制成，同时包含32S要求 | 可与同一系列关节组件配合使用，用于髋关节置换
| 90 | 髋关节假体-TB型球头11 | / | 股骨头 | / | 需由钴铬钼合金制成，同时包含36S要求 | 可与同一系列关节组件配合使用，用于髋关节置换
| 91 | 髋关节假体-TB型球头12 | 30/0 T | 股骨头 | / | 需由钴铬钼合金制成，同时包含36XL要求 | 可与同一系列关节组件配合使用，用于髋关节置换
| 92 | 股骨柄1 | / | 骨水泥股骨柄 | / | 需包含颈干角，同时满足5-150mm要求 | 与骨水泥配合使用，用于髋关节置换
| 93 | 股骨柄2 | / | 骨水泥股骨柄 | / | 需包含颈干角，同时满足0S-125mm要求 | 与骨水泥配合使用，用于髋关节置换
| 94 | 股骨柄3 | / | 骨水泥股骨柄 | / | 需包含颈干角，同时满足1-150mm要求 | 与骨水泥配合使用，用于髋关节置换
| 95 | 股骨柄4 | / | 骨水泥股骨柄 | / | 需包含颈干角，同时满足4-150mm要求 | 与骨水泥配合使用，用于髋关节置换
| 96 | 股骨柄5 | / | 骨水泥股骨柄 | / | 需包含颈干角，同时满足2-150mm要求 | 与骨水泥配合使用，用于髋关节置换
| 97 | 股骨柄6 | / | 骨水泥股骨柄 | / | 需包含颈干角，同时满足3-150mm要求 | 与骨水泥配合使用，用于髋关节置换
| 98 | 股骨柄7 | / | 骨水泥股骨柄 | / | 需包含颈干角，同时满足0-150mm要求 | 与骨水泥配合使用，用于髋关节置换
| 99 | 股骨柄8 | / | 骨水泥股骨柄 | / | 需包含颈干角，同时满足6-150mm要求 | 与骨水泥配合使用，用于髋关节置换
| 100 | 股骨柄9 | / | 骨水泥股骨柄 | / | 需包含颈干角，同时满足3-260mm要求 | 与骨水泥配合使用，用于髋关节置换
| 101 | 股骨柄10 | / | 骨水泥股骨柄 | / | 需包含颈干角，同时满足3-200mm要求 | 与骨水泥配合使用，用于髋关节置换
| 102 | 股骨柄11 | / | 骨水泥股骨柄 | / | 需包含颈干角，同时满足3-240mm要求 | 与骨水泥配合使用，用于髋关节置换
| 103 | 股骨柄12 | / | 骨水泥股骨柄 | / | 需包含颈干角，同时满足3-220mm要求 | 与骨水泥配合使用，用于髋关节置换
| 104 | 股骨柄13 | / | 骨水泥股骨柄 | / | 需包含颈干角，同时满足2-205mm要求 | 与骨水泥配合使用，用于髋关节置换
| 105 | 股骨柄14 | L150/12 B-C3 | 骨水泥股骨柄 | / | 需包含颈干角，同时满足1-205mm要求 | 与骨水泥配合使用，用于髋关节置换
| 106 | 股骨柄15 | L155/13 B-C3 | 骨水泥股骨柄 | / | 需包含颈干角，同时满足1-205mm要求 | 与骨水泥配合使用，用于髋关节置换
| 107 | 髋关节假体- 双极头1 | / | 双极头 | / | 需由钴铬钼合金制造，同时包含48/28要求 | 与同一系列关节组件配合使用，用于髋关节置换
| 108 | 髋关节假体- 双极头2 | / | 双极头 | / | 需由钴铬钼合金制造，同时包含40/24要求 | 与同一系列关节组件配合使用，用于髋关节置换
| 109 | 髋关节假体- 双极头3 | / | 双极头 | / | 需由钴铬钼合金制造，同时包含42/24要求 | 与同一系列关节组件配合使用，用于髋关节置换
| 110 | 髋关节假体- 双极头4 | / | 双极头 | / | 需由钴铬钼合金制造，同时包含58/28要求 | 与同一系列关节组件配合使用，用于髋关节置换
| 111 | 髋关节假体- 双极头5 | / | 双极头 | / | 需由钴铬钼合金制造，同时包含44/28要求 | 与同一系列关节组件配合使用，用于髋关节置换
| 112 | 髋关节假体- 双极头6 | / | 双极头 | / | 需由钴铬钼合金制造，同时包含38/24要求 | 与同一系列关节组件配合使用，用于髋关节置换
| 113 | 髋关节假体- 双极头7 | / | 双极头 | / | 需由钴铬钼合金制造，同时包含46/28要求 | 与同一系列关节组件配合使用，用于髋关节置换
| 114 | 髋关节假体- 双极头8 | / | 双极头 | / | 需由钴铬钼合金制造，同时包含52/28要求 | 与同一系列关节组件配合使用，用于髋关节置换
| 115 | 髋关节假体- 双极头9 | 46M | 双极头 | / | 需由钴铬钼合金制造，同时包含54/28要求 | 与同一系列关节组件配合使用，用于髋关节置换
| 116 | 髋关节假体- 双极头10 | 47M | 双极头 | / | 需由钴铬钼合金制造，同时包含54/28要求 | 与同一系列关节组件配合使用，用于髋关节置换
| 117 | 髋关节假体- 双极头11 | 48M | 双极头 | / | 需由钴铬钼合金制造，同时包含54/28要求 | 与同一系列关节组件配合使用，用于髋关节置换
| 118 | 髋关节假体- 双极头12 | 49M | 双极头 | / | 需由钴铬钼合金制造，同时包含54/28要求 | 与同一系列关节组件配合使用，用于髋关节置换
| 119 | 髋关节假体- 双极头13 | 50M | 双极头 | / | 需由钴铬钼合金制造，同时包含54/28要求 | 与同一系列关节组件配合使用，用于髋关节置换
| 120 | 髋关节假体- 双极头14 | 51M | 双极头 | / | 需由钴铬钼合金制造，同时包含54/28要求 | 与同一系列关节组件配合使用，用于髋关节置换
| 121 | 髋关节假体- 双极头15 | 52M | 双极头 | / | 需由钴铬钼合金制造，同时包含54/28要求 | 与同一系列关节组件配合使用，用于髋关节置换
| 122 | 髋关节假体- 双极头16 | 53M | 双极头 | / | 需由钴铬钼合金制造，同时包含54/28要求 | 与同一系列关节组件配合使用，用于髋关节置换
| 123 | 髋关节假体- 双极头17 | 54M | 双极头 | / | 需由钴铬钼合金制造，同时包含54/28要求 | 与同一系列关节组件配合使用，用于髋关节置换
| 124 | 髋关节假体- 双极头18 | 55M | 双极头 | / | 需由钴铬钼合金制造，同时包含54/28要求 | 与同一系列关节组件配合使用，用于髋关节置换
| 125 | 髋关节假体- 双极头19 | 56M | 双极头 | / | 需由钴铬钼合金制造，同时包含54/28要求 | 与同一系列关节组件配合使用，用于髋关节置换
| 126 | 髋关节假体- 双极头20 | 57M | 双极头 | / | 需由钴铬钼合金制造，同时包含54/28要求 | 与同一系列关节组件配合使用，用于髋关节置换
| 127 | 髋关节假体- 双极头21 | 58M | 双极头 | / | 需由钴铬钼合金制造，同时包含54/28要求 | 与同一系列关节组件配合使用，用于髋关节置换
| 128 | 髋关节假体- 双极头22 | 59M | 双极头 | / | 需由钴铬钼合金制造，同时包含54/28要求 | 与同一系列关节组件配合使用，用于髋关节置换
6 | 1 | 单牙种植用全瓷牙冠1 | 全瓷冠、桥 | / | / | 1、需要义齿有光泽、无裂纹、无孔隙，不产生咬合障碍； 2、表面粗糙度≤0.025微米。 | 用于牙体缺损的固定修复
| 2 | 单牙种植用全瓷牙冠2 | 全瓷冠、桥 | / | / | 1、需要义齿有光泽、无裂纹、无孔隙，不产生咬合障碍； 2、金瓷结合强度＞25MPa。 | 用于牙体缺损的固定修复
| 3 | 单牙种植用全瓷牙冠3 | 全瓷冠、桥 | / | / | 1、需要义齿有光泽、无裂纹、无孔隙，不产生咬合障碍； 2、全冠咬合面厚度≥0.7mm。 | 用于牙体缺损的固定修复
| 4 | 单牙种植用全瓷牙冠4 | 全瓷冠、桥 | / | / | 1、需要义齿有光泽、无裂纹、无孔隙，不产生咬合障碍； 2、金属烤瓷内冠咬合面厚度≥0.5mm。 | 用于牙体缺损的固定修复
| 5 | 单牙种植用全瓷牙冠5 | 全瓷冠、桥 | / | / | 1、需要义齿有光泽、无裂纹、无孔隙，不产生咬合障碍； 2、非金属烤瓷内冠咬合面厚度≥0.3mm。 | 用于牙体缺损的固定修复
| 6 | 单牙种植用全瓷牙冠6 | 全瓷冠、桥 | / | / | 1、需要义齿有光泽、无裂纹、无孔隙，不产生咬合障碍； 2、直径＞30微米孔隙不超过16个。 | 用于牙体缺损的固定修复
| 7 | 单牙种植用全瓷牙冠7 | 全瓷冠、桥 | / | / | 1、需要义齿有光泽、无裂纹、无孔隙，不产生咬合障碍； 2、直径40~50微米孔隙不超过6个。 | 用于牙体缺损的固定修复