## Sheet1
2025年合同到期耗材遴选项目（第二次）目录清单技术参数及适用范围或预期用途
包号 | 序号 | 产品名称 （仅供参考） | 规格型号(仅供参考) | 备注 | 产品参数（必填） | 适用范围或预期用途 （必填） | 比重 | 年度预算使用金额（元） | 是否提供样品
3 | 1 | 络合氯医疗器械消毒液 | 3L | 86元/L | 1、由二氯异氰尿酸钠和络合剂组成； 2、有效氯含量为0.4%-0.5%； 3、单瓶≥3L。 | 适用于各类医疗器械、内窥镜、透析机的消毒和灭菌 | 28.1% | 15000 | ✔
| 2 | 一元过氧乙酸消毒液二型（A液） | A液：5L/桶 | 75.22元/L | 1、由中性过氧乙酸组成； 2、≥5L/桶； 3、无致核作用。 | 适用于对内镜和不耐热医疗器械的消毒和灭菌 | 71.16% |  | ✔
| 3 | 一元过氧乙酸消毒液二型（B液） | B液：52ml/瓶 | 75.22元/L | 1、可与A液配合使用； 2、对内镜无腐蚀； 3、≥52ml/瓶。 | 适用于对内镜和不耐热医疗器械的消毒和灭菌 | 0.7379%
6 | 1 | 照明用光缆 | Φ5*2500mm |  | 1、导光纤维制成； 2、直径为5mm； 3、长度为2500mm。 | 适用于照明时的光导 | 1.796% | 8000
| 2 | 支撑喉镜手术器械（显微喉用冲洗吸引管） | HJ-7， φ3*250mm |  | 1、由冲吸管、管路和连接口组成； 2、不锈钢材料制成； 3、满足φ3*250mm。 | 适用于喉科手术 | 1.796%
| 3 | 一次性使用高频电刀笔 | BT-P型 |  | 1、由电极、绝缘套管、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线和插头组成； 2、经环氧乙烷灭菌； 3、需满足BT-P型要求。 | 适用于和高频发生器配合用于术中进行电凝、电切 | 94.61% |  | ✔
| 4 | 高频电刀笔（一次性使用） | BT-P型 |  | 1、由电极、绝缘套管、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线和插头组成； 2、经环氧乙烷灭菌； 3、一次性使用； 4、需满足BT-P型要求。 | 适用于和高频发生器配合用于术中进行电凝、电切 | 1.796%
7 | 1 | 子宫颈扩张球囊 | J-CRB-184000 |  | 1、导管长度为30-50cm； 2、由医用硅胶或乳胶制成。 | 适用于足月引产前对成熟度不佳的宫颈进行宫颈管的机械扩张 | 6.013% | 15000
| 2 | 伤口护理软膏 | 10g |  | 1、单支≥10g； 2、产品经过灭菌处理。 | 适用于难愈合性伤口，为伤口提供湿性愈合环境 | 93.99% |  | ✔
9 | 1 | 脑脊液分流管及附件1 | 25132-5 |  | 1、需能抗虹吸； 2、采用医用硅胶或聚氨酯制成； 3、经环氧乙烷灭菌处理； 4、需满足25132-5要求。 | 适用于将脑脊液从脑室中引入腹膜腔中 | 50% | 10000 | ✔
| 2 | 脑脊液分流管及附件2 | 91503 |  | 1、可抗虹吸； 2、采用医用硅胶或聚氨酯制成； 3、经环氧乙烷灭菌处理； 4、需满足91503要求。 | 适用于将脑脊液从脑室中引入腹膜腔中 | 50% |  | ✔
11 | 1 | 鼻泪道再通管1 | RS |  | 1、采用医用硅橡胶制成； 2、由粗管和细管组成； 3、需RS型。 | 适用于泪小管阻塞和鼻内窥镜下泪囊鼻腔吻合术 | 97.37% | 10000 | ✔
| 2 | 鼻泪道再通管2 | RT |  | 1、管体平滑； 2、牵引线末端做硅胶处理； 3、需RT型。 | 适用于慢性泪囊炎，鼻泪管的阻塞及狭窄 | 2.632%
12 | 1 | 一次性使用钻头1 | 31113069 3mm |  | 1、由金刚砂制成； 2、经灭菌处理； 3、一次性使用； 4、直径为3mm。 | 适用于外科手术中对人体骨组织和软组织的磨削处理 | 2.111% | 15000
| 2 | 一次性使用钻头2 | 31313069U |  | 1、由金刚砂制成； 2、经灭菌处理； 3、一次性使用。 | 适用于外科手术中对人体骨组织和软组织的磨削处理 | 2.111%
| 3 | 一次性使用刀头1 | 1884006 |  | 1、不锈钢材料制成； 2、经过灭菌处理； 3、一次性使用； 4、需满足1884006要求。 | 适用于外科手术中对人体骨组织和软组织的刨削处理 | 21.11% |  | ✔
| 4 | 一次性使用刀头2 | 1884008 |  | 1、不锈钢材料制成； 2、经过灭菌处理； 3、一次性使用； 4、需满足1884008要求。 | 适用于外科手术中对人体骨组织和软组织的刨削处理 | 17.63% |  | ✔
| 5 | 一次性使用刀头3 | 1884012 |  | 1、不锈钢材料制成； 2、经过灭菌处理； 3、一次性使用； 4、需满足1884012要求。 | 适用于外科手术中对人体骨组织和软组织的刨削处理 | 23.35% |  | ✔
| 6 | 一次性使用刀头4 | 1884016 |  | 1、不锈钢材料制成； 2、经过灭菌处理； 3、一次性使用； 4、需满足1884016要求。 | 适用于外科手术中对人体骨组织和软组织的刨削处理 | 7.051%
| 7 | 听小骨置换假体 | 650 |  | 1、由纯钛制成； 2、经环氧乙烷灭菌； 3、一次性使用。 | 适用于对中耳全部或部分听骨链施行置换手术 | 26.64% |  | ✔
27 | 1 | 灭菌书写指示胶带（压力蒸汽用） | 10cm*2cm 1322L |  | 1、可进行压力蒸汽灭菌； 2、满足10cm*2cm要求。 | 用于压力蒸汽灭菌的化学监测 | 0.4123% | 50000
| 2 | 蒸汽灭菌指示用胶布 | 24mm*55m 1322 |  | 1、可进行压力蒸汽灭菌； 2、满足24mm*55m要求。 | 适用于压力蒸汽灭菌监测 | 0.2709%
| 3 | 压力蒸汽灭菌化学指示标签 | 25mm*100mm LY25101 |  | 1、采用压敏胶制作； 2、满足25mm*100mm要求。 | 用于指示物品是否经过高温高压灭菌过程 | 0.5066%
| 4 | B-D预警测试包 | BY1344 |  | 1、由透气纸制成。 | 适用于预真空压力蒸汽灭菌器空气排除效果的检测 | 4.226% |  | ✔
| 5 | 负压吸引装置 | A型、2L（接头+瓶子） |  | 1、需满足2L（接头+瓶子）要求； 2、由器身、弹簧、调节器组、连接组件、护帽和引流袋组成。 | 适用于临床负压引流 | 0.3869%
| 6 | 自粘弹性绷带 | 7.5cm*450cm |  | 1、一次性使用； 2、采用棉纱或涤纶纱制成； 3、需满足7.5cm*450cm要求。 | 适用于肢体固定及创口包扎 | 0.09753%
| 7 | 头部固定器 | WJD-TBGD |  | 1、无源； 2、采用高分子材料（EVA）制成。 | 用于对人体头部的外固定或支撑 | 0.04876%
| 8 | 一次性使用呕吐腹泻物应急处置包 | / |  | 1、一次性使用； 2、由手套、口罩、隔离衣、消毒湿巾和废物袋组成； 3、采用无纺布或塑料薄膜制作。 | 用于规范处理传染病患者的呕吐物及排泄物 | 0.2709%
| 9 | 口腔开口器 | 丁字型 |  | 1、非无菌状态提供； 2、采用聚丙烯或不锈钢制作； 3、形状为丁字型。 | 用于口腔手术中保持口腔开启 | 0.1788%
| 10 | 阑尾拉钩 | 26CM 同向直角空心柄 |  | 1、由头部、杆不和手柄组成； 2、采用医用不锈钢材料制作； 3、满足长26CM要求； 4、需为同向直角空心柄。 | 用于手术时牵拉组织、皮肤 | 0.2709%
| 11 | 立式移动托盘车 | 304# 单托盘 |  | 1、采用不锈钢材料制作； 2、单托盘型。 | 用于盛载消毒液、敷料和手术器械 | 0.2709%
| 12 | 帕巾钳1 | 14cm 尖头 |  | 1、长14cm，头端尖锐； 2、采用不锈钢材料制作； 3、由钳喙、关节和钳柄组成。 | 用于加持缝合针、金属夹等器械 | 0.2709%
| 13 | 帕巾钳2 | 9cm 尖头 |  | 1、长9cm，头端尖锐； 2、采用不锈钢材料制作； 3、由钳喙、关节和钳柄组成。 | 用于加持缝合针、金属夹等器械 | 0.2709%
| 14 | 舌钳 | 16.5cm 直 |  | 1、由钳、关节和钳柄组成； 2、采用不锈钢材料制作； 3、需长16.5cm、直型。 | 用于牙科手术中固定、止血、切断 | 0.2709%
| 15 | 手术辅助照明灯 | 白光 七孔 |  | 1、由光源和灯架组成； 2、光源为白光，七孔。 | 用于医疗机构运送、移动患者 | 0.2709%
| 16 | 手术剪1 | 18CM普通 弯圆头 |  | 1、由一对中间连接的叶片组成； 2、满足长18CM，弯圆头要求； 3、采用不锈钢材料制成。 | 用于剪切人体组织、皮肤 | 0.2709%
| 17 | 手术剪2 | 18CM普通 弯尖头 |  | 1、由一对中间连接的叶片组成； 2、需满足长18CM、弯尖头要求； 3、采用不锈钢材料制成。 | 用于剪切人体组织、皮肤 | 0.2709%
| 18 | 持针钳 | 18CM 直型粗针 |  | 1、由钳喙、关节和钳柄组成； 2、采用不锈钢材料制作； 3、头部有网纹齿； 4、需满足长18CM、直型粗针要求。 | 用于夹持缝合针 | 0.2709%
| 19 | 创口钩 | 四爪 H45扁柄 |  | 1、由头部、杆部和手柄组成； 2、采用不锈钢材料制成； 3、需四爪，扁柄型。 | 用于手术时牵拉组织、皮肤 | 0.2709%
| 20 | 眼科镊 | 10CM 直有钩WD |  | 1、采用不锈钢材料制成； 2、由一对尾部叠合的叶片组成； 3、需长10CM，直有钩型。 | 用于眼科手术夹持眼部组织 | 0.1057%
| 21 | 眼用剪 | 10cm 弯尖头 |  | 1、采用不锈钢材料制作； 2、头部为刀刃； 3、头部为长10cm，弯尖头型。 | 用于眼科手术剪切眼部组织 | 0.2709%
| 22 | 组织剪 | 18CM 弯WD（综合） |  | 1、由一对中间连接的叶片组成； 2、采用不锈钢材料制成； 3、需长18CM，弯型。 | 用于剪切人体组织、皮肤 | 0.2709%
| 23 | 组织拉钩1 | 12.5*1.2cm 同向直/直 |  | 1、由拉钩和手柄组成； 2、采用不锈钢材料制作； 3、需满足12.5*1.2cm，同向直/直。 | 用于外科手术时钩拉组织或皮肤 | 0.2709%
| 24 | 组织拉钩2 | 12.5*1.2cm 直 |  | 1、由拉钩和手柄组成； 2、采用不锈钢材料制作； 3、需满足12.5*1.2cm，直型。 | 用于外科手术时钩拉组织或皮肤 | 0.2709%
| 25 | 组织拉钩3 | 21CM同向直角16/折角16 （2把/套） |  | 1、由拉钩和手柄组成； 2、采用不锈钢材料制作； 3、满足长21CM同向直角要求。 | 用于外科手术时钩拉组织或皮肤 | 0.2709%
| 26 | 组织镊 | 12.5cm1*2钩 直型 |  | 1、采用不锈钢材料制作； 2、需满足12.5cm1*2钩、直型； 3、由一对尾部叠合的叶片组成。 | 用于夹持人体组织 | 0.1084%
| 27 | 组织钳 | 18CM头宽5 普通 |  | 1、由钳喙、关节和钳柄组成； 2、采用不锈钢材料制成； 3、需满足18CM头宽5mm。 | 用于术中夹持皮肤、筋膜组织 | 0.298%
| 28 | 止血钳 | 18CM 弯全齿 |  | 1、由钳喙、关节和钳柄组成； 2、采用不锈钢材料制成； 3、需满足长18CM、弯全齿要求。 | 用于夹持人体内血管、组织 | 0.3251%
| 29 | 止血钳 | 24cm普通 弯有钩 |  | 1、由钳喙、关节和钳柄组成； 2、采用不锈钢材料制成； 3、需满足长24cm、弯有钩要求。 | 用于夹持人体内血管、组织 | 0.06664%
| 30 | 医用镊 | 12.5cm 橫齿敷料 |  | 1、由一对尾部叠合的叶片组成； 2、采用不锈钢材料制成； 3、需满足长12.5cm、橫齿敷料要求。 | 用于夹持人体组织 | 0.2709%
| 31 | 结扎钳 | 24cm90°*19 全齿 |  | 1、由钳喙、关节和钳柄组成； 2、采用不锈钢材料制成； 3、需长24cm全齿型。 | 用于术中夹持皮肤、筋膜组织 | 0.2709%
| 32 | 分离结扎钳 | 24cm90°*19 全齿 |  | 1、由钳喙、关节和钳柄组成； 2、采用不锈钢材料制成； 3、需长24cm全齿型。 | 用于术中夹持皮肤、筋膜组织 | 0.2709%
| 33 | 腹壁拉钩 | 28CM 圆柄式 |  | 1、由头部、杆不和手柄组成； 2、采用医用不锈钢材料制作； 3、需长28CM，圆柄式。 | 用于手术时牵拉组织、皮肤 | 0.2709%
| 34 | 骨锉 | 25cm 枪型 |  | 1、由钳身和手柄组成； 2、采用不锈钢材料制成； 3、需长25cm，枪型。 | 用于骨科手术时修整骨骼 | 0.2709%
| 35 | 骨膜剥离器 | 23CM（刃宽16） 弯型平刃 |  | 1、由头部和柄部组成； 2、采用不锈钢材料制作； 3、刀刃为23CM（刃宽16mm），弯型平刃。 | 用于剥离附着于骨面上的骨膜及软组织 | 0.2709%
| 36 | 骨撬 | 24cm 弯圆头 |  | 1、由头杆与柄连接组成； 2、采用不锈钢材料制成； 3、需满足长24cm，弯圆头要求。 | 用于骨科手术时作敲击、撬拔 | 0.2709%
| 37 | 骨凿 | 17CM宽8 四方柄双斜平刃 |  | 1、刃口为锋利双斜平刃； 2、采用不锈钢材料制作； 3、需长17CM宽8mm，四方柄双斜平刃。 | 用于骨科手术修整骨骼、凿骨 | 0.2709%
| 38 | 海绵钳 | 25cm头宽12 有齿 |  | 1、由钳喙、关节和钳柄组成； 2、需满足25cm头宽12mm、有齿需求； 3、采用不锈钢材料制成。 | 用于夹金属夹等器械 | 0.4389%
| 39 | 皮脂厚度计 | PZJ-01 |  | 1、采用ABS塑料或树脂制作； 2、由表盘、上下弓形测试臂和压力调节旋钮组成。 | 用于测量人体皮下脂肪厚度 | 0.2709%
| 40 | 电子体重秤 | RCS-200 成人 |  | 1、需成人型； 2、称重范围为0-200Kg； 3、高度测量范围为70-190cm。 | 用于测量人体体重、身高 | 0.5147%
| 41 | 电子婴儿秤 | RCS-20 儿童 |  | 1、称重范围为200g-20kg； 2、需儿童型。 | 用于测量新生儿体重、身高 | 0.2709%
| 42 | 简易手术床 | 方管 |  | 1、采用不锈钢材料制作； 2、管壁厚度≥1mm。 | 用于在手术过程中支撑患者 | 0.2709%
| 43 | 磨口瓶（白色） | 60ml |  | 1、采用高硼硅玻璃或钠钙玻璃制造； 2、容量≥60ml。 | 用于储存医疗试剂 | 0.3793%
| 44 | 双钩输液架 | 五角墩 不锈钢（带轮） |  | 1、采用不锈钢材料制作； 2、带有万向轮； 3、需五角墩。 | 适用于辅助输液 | 0.2709%
| 45 | 不锈钢治疗盘304# | 300*200*50mm |  | 1、采用不锈钢材料制作； 2、大小为300*200*50mm。 | 用于盛载消毒液、敷料 | 0.2709%
| 46 | 腕式血压计袖带 | YE8300B |  | 1、采用尼龙布或聚酯纤维制成。 | 用于压迫血管、阻断动脉血流 | 0.2709%
| 47 | 温湿度表 | WS2020-B型 |  | 1、采用ABS材料制作。 | 用于监测温湿度参数 | 0.1327%
| 48 | 温湿度计 | WS2020-B型 |  | 1、采用ABS材料制作。 | 用于监测温湿度参数 | 0.2709%
| 49 | 多功能温湿度计 | WS2020-B型 |  | 1、采用ABS材料制作。 | 用于监测温湿度参数 | 0.2709%
| 50 | 简易呼吸器 | SI型 成人型 |  | 1、需成人型； 2、由面罩、复苏球囊储气袋、阀组和管路组成。 | 用于对病人作人工呼吸 | 0.3576%
| 51 | 消毒湿巾 | 20cm*20cm*60片 |  | 1、由非织造布制作； 2、大小为20cm*20cm。 | 用于医疗设备表面清洁消毒 | 7.958% |  | ✔
| 52 | 皮肤消毒液 | 60ml/瓶 |  | 1、由乙醇、醋酸氯己定、有效典制成； 2、净含量≥60ml/瓶。 | 用于皮肤消毒 | 0.006773%
| 53 | 戊二醛消毒液 | 2000ml/瓶 |  | 1、净含量≥2000ml/瓶； 2、由戊二醛制作。 | 用于医疗器械的消毒灭菌 | 1.886%
| 54 | 碘皮肤消毒剂 | 60ml/瓶 |  | 1、净含量≥60ml/瓶； 2、由醋酸氯己定、有效碘和乙醇制成。 | 用于皮肤消毒 | 0.1355%
| 55 | 75%酒精消毒液 | 500ml/瓶 |  | 1、由乙醇制成； 2、含量≥500ml。 | 适用于皮肤和手的消毒 | 0.2709%
| 56 | 戊二醛浓度指示卡 | 30片/盒 |  | 1、一次性使用。 | 用于监测戊二醛的浓度 | 0.5689%
| 57 | 免洗手消毒凝胶 | 500ml/瓶 |  | 1、由正丙醇和乙醇制成； 2、乙醇含量为54%-66%； 3、净含量≥500ml。 | 适用于卫科手消毒和外科手消毒 | 0.2709%
| 58 | 医用检查手套（一次性聚乙烯PE手套） | 聚乙烯（PE）麻面 中号 |  | 1、一次性使用； 2、采用聚乙烯或乳胶制成； 3、需中号。 | 用于对手部与患者间的隔离 | 19.99% |  | ✔
| 59 | 压舌板 | 竹质 |  | 1、一次性使用； 2、经环氧乙烷灭菌处理； 3、采用竹制或木质材料制成。 | 用于上呼吸道诊察 | 0.4064%
| 60 | 一次性医用床罩 | 120*220cm |  | 1、一次性使用； 2、经环氧乙烷灭菌处理； 3、大小为120*220cm。 | 用于医疗检查或卫生铺垫 | 0.09211%
| 61 | 医用棉签 | II型（50支/包） |  | 1、一次性使用； 2、采用医用脱脂棉制作； 3、经环氧乙烷灭菌处理。 | 用于蘸取消毒剂对人体皮肤进行消毒 | 4.958%
| 62 | 球囊扩张充压装置 | BHPGM11 |  | 1、由充气装置、压力表、连接管、接头和三通阀组成。 | 用于心血管介入手术 | 0.2709%
| 63 | 三导心电图纸 | 80mm*20mm |  | 1、采用热敏原纸制作； 2、纸张大小为80mm*20mm。 | 用于记录心率波动曲线 | 0.3657%
| 64 | 肺功能测定仪过滤器 | 型号C |  | 1、采用聚乙烯高分子材料制成； 2、由外壳、过滤层、接口组成。 | 用于维持患者的开口状态 | 0.2709%
| 65 | 肺功能测定仪口嘴 | 型号C |  | 1、采用塑料或硅胶制成； 2、由吹气嘴和吹气口组成。 | 用于维持患者的开口状态 | 0.2709%
| 66 | 全弹力腰围 | 全弹型：L |  | 1、需全弹型：L； 2、非无菌提供； 3、由腰托、支撑条、伸展带和人造革组成。 | 用于保持腰椎稳定 | 0.2709%
| 67 | 医用固定带 | 肋骨固定带：L |  | 1、需肋骨固定带：L； 2、由人造革、PVC材料制作。 | 用于骨折或软组织损伤的体外固定 | 4.931% |  | ✔
| 68 | 钢丝托板(医用外固定夹板) | 100cm |  | 1、长为100cm； 2、采用不锈钢材料制作。 | 用于骨折固定时夹持骨骼固定或支撑 | 0.2709%
| 69 | 医用固定带 | 前臂吊带：L |  | 1、需前臂吊带：L； 2、由人造革、PVC材料制作。 | 用于骨折或软组织损伤的体外固定 | 0.6908%
| 70 | 担架 | 折叠式 铝合金 |  | 1、采用铝合金材料制作； 2、可折叠存放； 3、由主体框架、承载面、固定装置组成。 | 用于运送伤员或病患 | 0.2709%
| 71 | 急救包 | / |  | 1、采用尼龙布制作； 2、能防水、防潮。 | 用于装载各种急救药品及物品 | 0.3793%
| 72 | 药品包 | / |  | 1、采用尼龙布制作； 2、能防水、防潮。 | 用于装载各种药品 | 0.2709%
| 73 | 耳镜 | HS-OT10D |  | 1、由镜头、灯泡、手柄和辅助撑开装置组成。 | 用于耳道的检查 | 2.438%
| 74 | 一次性使用气管插管 | 7.0mm 普通气管插管:带套囊(PVC球囊) |  | 1、一次性使用； 2、采用PVC材料制造； 3、由管身、接头和套囊组成； 4、长7.0mm。 | 用于临床急救或麻醉时进行气管插管 | 0.6502%
| 75 | 一次性气管插管 | 7.0mm 普通气管插管:不带套囊 |  | 1、一次性使用； 2、由管身和接头组成； 3、采用PVC材料制作； 4、长7.0mm。 | 用于临床急救或麻醉时进行气管插管 | 0.2709%
| 76 | 雾化吸入器(B06直插面罩式） | YHRT-II |  | 1、采用PVC或硅胶材质制作； 2、由面罩、导管、雾化杯和松紧带组成； 3、需满足B06直插面罩式要求 | 用于雾化吸入治疗 | 5.044% |  | ✔
| 77 | 雾化吸入器（B06普通咬嘴式） | YHRT-II |  | 1、由雾化杯、咬嘴、连接管和气源接口组成； 2、咬嘴采用聚氯乙烯或硅胶制作； 3、需满足B06普通咬嘴式要求。 | 用于雾化吸入治疗 | 0.2709%
| 78 | 胰岛素注射笔用针 | 0.23mmx4mm(32Gx5/32) |  | 1、由针管、针套、针座和保护片组成； 2、一次性使用； 3、经辐照灭菌； 4、满足0.23mmx4mm要求。 | 用于药物皮下注射 | 28.99% |  | ✔